Разделение карбоновых кислот на силикагеле, модифицированном лигносульфонатом натрия

Михалюк А.Н., Прохорова А.Ф.

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, 
химический факультет Москва, Россия

E–mail: anna.mihaliuk@yandex.ru

Гидрофильная хроматография - один из наиболее эффективных методов разделения высоко полярных соединений. Это вариант ВЭЖХ, в котором в роли неподвижной фазы выступает силикагель, модифицированный гидрофильными соединениями. Предварительные исследования показали, что природный полимер лигнин взаимодействует с органическими кислотами и повышает селективность их разделения в капиллярном электрофорезе. Нами получен и исследован сорбент для ВЭЖХ, представляющий собой силикагель, модифицированный лигносульфонатом натрия. Модифицирование силикагеля  проводили последовательно, обрабатывая поверхность 6,10-ионеном и лигносульфонатом натрия. Установлено, что сорбент обладает анионообменными свойствами. Хроматографические параметры сорбента исследованы на примере ряда карбоновых кислот: сорбиновая, бензойная, галловая, салициловая, никотиновая, ванилиновая, кофеиновая.

Изучено влияние концентрации и природы электролита, содержания органического модификатора и величины рН на время удерживания, эффективность  и селективность разделения модельных соединений. Проведено сравнение хроматографических параметров силикагеля, модифицированного 6,10-ионеном (Сорбент-1) и силикагеля, модифицированного 6,10 - ионеном и ЛСТ (Сорбент-2). Установлено, что увеличение концентрации электролита, содержания органического модификатора от 10 до 80 % и увеличение рН приводят к повышению эффективности и уменьшению времени удерживания на Сорбенте-1. На Сорбенте-2 соединения удерживаются слабее, чем на Сорбенте-1, что сокращает время анализа. В случае Сорбента-2: зависимость эффективности от концентрации электролита проходит через максимум. Порядок элюирования карбоновых кислот на сорбентах 1 и 2 различен, что согласуется с изменением состава привитого слоя. Лучшее разделение компонентов на Сорбенте-2 достигнуто при элюировании их подвижной фазой следующего состава: (70:30) ацетонитрил: 5 мМ перхлорат натрия, рН 7,0. В этих условиях получено количественное разделение смеси (кофеин, сорбиновая, бензойная, ванилиновая, галловая, салициловая, синаповая, феруловая, п-кумаровая, кофеиновая кислоты) за 30 мин.