Стадия каталитического окисления L-сорбозы до 2-кето-L-гулоновой кислоты является одной из важнейших в производстве аскорбиновой кислоты (витамина С), однако в настоящее время большинство полупродуктов, образующихся в результате этого процесса, остаются не идентифицированными по причине их разнообразия. Кроме этого неопределенность состава катализата, образующегося  в результате окисления L-сорбозы, не позволяет составить адекватную кинетическую схему процесса и осуществить достоверные кинетические расчеты. Одним из вариантов решения данной проблемы является хроматомасс-спектрометрический анализ синтезированных полупродуктов.

Исследование проводилось с использованием газового (Shimadzu, GC-2010, GCMS-QP2010S) и жидкостного (LC/MS/MS API2000, Ultimate 3000) квадрупольных хроматомасс-спектрометров.

Газовый хроматограф оснащен капиллярной колонкой Agilent 30м×0.25мм×0.25 мкм с нанесенной слабополярной стационарной фазой HP-1MS, удельная эффективность разделения колонки 4300 т.т./м. Разделение веществ осуществлялось с использованием программирования температур: в течение 15 минут проводилось термостатирование колонки при 60ºС, после чего температура была увеличена до 280ºС (скорость 10ºС/мин), далее термостатирование при 280ºС в течение 60 минут. Температура инжектора хроматографа составляла 280ºС, сплит потока автоматический, давление газа носителя (He) 56,7 кПа, скорость потока 81,5 мл/мин, температура источника ионов и интерфейса 280ºС, время отсечки сигнала - 3 минуты, детектор анализировал в режиме сканирования от 15 до 1000 а.е.м/z, длительность анализа - 70 минут. Для увеличения летучести анализируемых веществ катализата производилась их дериватизация в кремнийорганические производные, 0.5 мл пробы лиофильно высушивали и образовавшийся осадок последовательно растворяли в 0.8 мл пиридина, 0.7 мл гексометилендисилазана и 0.4 мл триметилхлорсилана. Дериватизированный раствор выдерживали в течение 1 часа, после чего отфильтровывали и анализировали фильтрат.

Для анализа катализата на жидкостном хроматомасс-спектрометре была использована колонка из нержавеющей стали 500мм × 8 мм, заполненная слабой катионообменной смолой с гельфильтрационными свойствами в Н-форме (Reprogel-H, Dr. Maicsh Gmbh, Germany), удельная эффективность колонки составляла 180000 т.т./м. Условия проведения анализа: скорость потока 0.5 мл/мин (элюент 9 мМ H2SO4 в деионизованном бидистилляте), температура термостата 30ºС, объем пробы 50 мкл, ионизация образцов электроспреем в режиме отрицательной ионизации (напряжение 4000 В), температура интерфейса масс-спектрометра 150ºС, скорость отдувки излишков пробы 30 мл/с.

Использование вышеуказанных методик исследования позволило идентифицировать побочные продукты реакции каталитического окисления L-сорбозы до 2-кето-L-гулоновой кислоты.

Слова благодарности

Автор выражает признательность научному руководителю доценту кафедры биотехнологии и химии ТвГТУ к.х.н. Долуде В.Ю.