Определение форм супероксиддисмутазы хемилюминесцентным методом в системе Co/H2O2/люцигенин

Морозова Вероника Андреевна

Студент

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,

xимический факультет, Москва, Россия

E-mail: ioruichi-san@yandex.ru

Супероксиддисмутаза (СОД) – фермент защитной системы организма, который обезвреживает супероксидные радикалы путем их дисмутации в пероксид водорода и триплетный кислород, поддерживая тем самым концентрацию супероксидного радикала на стационарном и безопасном для клетки уровне [2]. В клинических целях для изучения патологий и лечения конкретных заболеваний часто встает задача определения активности СОД. На сегодняшний день существует множество методик [1, 5], позволяющих решить эту задачу, однако вопрос разработки методики до сих пор остается открытым.

Целью нашей работы было создание методики определения активности СОД в биологических образцах на основе системы Co/H2O2/люцигенин. При этом в работе были поставлены следующие задачи:

•	Исследовать и оптимизировать методику определения активности СОД в системе генерации супероксидного радикала Co/H2O2 [3, 4] с использованием люцигенина в качестве зонда на супероксидный радикал и физиологическом рН 7,4.

•	 Применить методику к определению активности супероксиддисмутазы в реальных объектах.

В системе Co/H2O2/люцигенин были подобраны оптимальные концентрации реагентов при pH 7,4 (методика №1) и установлено действие СОД на эту систему.

Однако в ходе исследования было обнаружено, что для анализа реальных объектов изучаемая система при pH 7,4 не подходит, так как коэффициент корреляции не достаточно высок, для выполнения анализа требуется большое количество фермента, а главное, происходит частичная инактивация фермента до достижения максимума интенсивности хемилюминесцентной кривой. Поэтому был выбран pH 8,5 при тех же соотношениях концентраций реагентов (методика №2), при этом интенсивность хемилюминесценции возрастала более чем в 10 раз, длительность одного измерения сокращалась с 30-40 минут до 10-15, а точность определения возрастала на три порядка.

С помощью методики №2 были определены активности разных форм СОД из реальных биологических объектов: митохондриальной фракции ткани печени, гемолизата эритроцитов и плазмы крови белой крысы.

Литература

1. Магин Д.В., Левин Г.А., Попов И.Н. Простой метод измерения активности супероксиддисмутазы с помощью фотосенсибилизированной хемилюминесценции // Вопросы медицинской химии 1999 № 1. С. 15-24.

2. Фридович И.Л., Свободные радикалы в биологии. M., 1979.

3. Yamashiro, N., et al., Determination of Hydrogen Peroxide in Water by 
Chemiluminescence Detection, (I) Flow Injection Type Hydrogen Peroxide 
Detection System // Journal of Nuclear Science and Technology, 2004. №41(9). 
P. 890-897

4. Burdo T.G., Seitz W.R. Mechanism of cobalt catalysis of luminol 
chemiluminescence // Anal. Chem. 1975. № 47. P. 1639-43.

5. Lozovskaya E.L., Vartanyan L.S. Superoxide dismutase: determination of activity by inhibition of photosensitized chemiluminescence of glycyltryptophan // Biochemistry (Mosc) 2000 № 65(5). P. 599-603.