Применение дифференциальной вольтамперометрии для определения левомицетина в глазных каплях и таблетках

Тимурзиева Роза Даутовна1

Студентка 5 курса

Тверской государственный университет, химико-технологический факультет, Тверь, Россия

E-mail: p000797@tversu.ru

Левомицетин (хлорамфеникол), приобретенный в аптеках города Твери переводили в раствор с концентрацией 0,25 моль/л с последующим вольтамперометрическим определением действующего препарата путем регистрации катодных пиков антибиотика на индикаторном ртутно-пленочном электроде  в дифференциальном режиме съемки вольтамперограмм при потенциалах –0,67 В и – 0,60 В  относительно хлорсеребряного электрода на фоне 0,1 моль/л сульфата аммония при подкислении HCl до pH 5,1 при скорости развертки потенциала 25 мВ/с. Концентрацию левомицетина определяли по высоте пика методом добавок аттестованных смесей. Время анализа пробы не превышает 10 минут.

При анализе таблеток левомицетина измельчали в ступке 5 таблеток. Взяли навеску пробы 0,09 г, взвешенную с точностью до 0,001 г, внесли в мерную колбу вместимостью 100,0 мл, после растворения этой навески в 5.0 мл этанола и доводили бидистиллированной водой до метки. Затем, 0,2 мл полученного раствора внесли  в кварцевый стаканчик вместимостью 25,0 мл и добавили бидистиллированную воду до 6,0 мл. Для анализа взяли аликвоту объемом 0,3 мл, довели фоновым раствором электролита (0,1 моль/л (NH4)2SO4) до 10,0 мл и далее провели вольтамперометрические измерения.

Предложенный способ прост, не требует больших трудозатрат, большого количества реактивов и может быть применен в любой химической лаборатории, особенно в настоящее время, когда налажен выпуск современных компьютеризированных анализаторов. Предложенный способ может быть использован для определения антибиотиков в биосистемах (кровь, моча и др.) при фармакокинетических исследованиях, в токсикологическом и техническом анализе лекарственных средств, в кормах для животных, а также может служить основой для создания диагностической системы метаболизма антибиотика.

Литетатура

- Л.С. Анисимова, В.Ф. Слипченко, В.А. Федорчук. Пат. 2180748 (RU), 2002.

- Позняковский В. М. Гигиенические основы питания и экспертизы продовольственных товаров. - Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1996. - 432 с.