Экстракция титана (IV) расплавами в расслаивающихся системах, содержащих диантипирилалканы и бензойную кислоту

Аликина Е.Н., Пьянкова М.В.

ст. преподаватель, к.х.н.; аспирант

ГОУ ВПО «Пермский государственный университет», химический факультет,

Пермь (Россия)

E-mail: alikina-en@yandex.ru

В настоящее время для фотометрического определения титана используется достаточно чувствительная реакция образования комплекса титана (IV) с диантипирилметаном (ДАМ) ( = 380 нм,  = 1,8·104) [1]. Мешающее влияние железа (Ш) устраняется восстановлением его аскорбиновой кислотой, однако при этом необходима высокая концентрация минеральной кислоты, близкой к 3 – 5 моль/л по HCl, т.е. условий, наиболее благоприятных для удержания в растворе железа в виде Fe2+, не взаимодействующего с ДАМ. Кроме ионов железа мешающее влияние оказывают ионы хрома (Ш), никеля (П), кобальта (П) из-за собственной окраски их аквакомплексов.

Мешающее влияние ионов металлов можно устранить, используя процессы их маскирования и отделения, или выделения определяемого компонента. Для этих целей часто используют процессы экстракции. Экстракция галогенидных или тиоцианатных комплексов металлов в виде соединений с органическими основаниями широко используется в практике химического анализа.  Эти соединения, как и свободные основания, хорошо извлекаются неводными растворителями.

Известна экстракция титана диантипирилметаном в хлороформ из тиоцианатных растворов [2]. Введение органического основания (ДАМ) в водный раствор, содержащий тиоцианатный комплекс титана, в значительной степени улучшает условия его образования, способствуя получению интенсивно окрашенного ионного ассоциата, который легко экстрагируется в хлороформ или дихлорэтан.

Недостаток жидкостной экстракции – необходимость использования токсичных, пожароопасных органических растворителей – легко устраняется использованием для экстракции расслаивающихся систем без органического растворителя. Нами исследована экстракция титана в расслаивающихся системах диантипирилалкан (ДАА) – бензойная кислота (БК) – NH4SCN – H2SO4 (HCl) – вода. Определены оптимальные условия извлечения микроколичеств титана: кислотность водной среды, концентрация экстрагента, концентрация тиоцианат-ионов, а также условия фотометрического определения: объем экстракта, длина волны максимального светопоглощения. Наилучшим экстрагентом является ДАМ. Однако, возможна экстракция титана и при использовании алкильных гомологов ДАМ – изобутил- и гексилдиантипирилметана, но при невысоких значениях кислотности воной среды.

В оптимальных условиях экстрагирования титана ионы железа (III), хрома (Ш), никеля (П), кобальта (П), молибдена (VI) не мешают фотометрическому определению титана. Никель не экстрагируется, а остальные ионы образуют окрашенные ионные ассоциаты с ДАМ и тиоцианат-ионами. Однако, спектры поглощения экстрактов, содержащих комплексные соединения молибдена, кобальта, железа, хрома и титана не перекрываются, поэтому поглощение их комплексов не будет оказывать влияния при определении титана.

Литература

1. Диантипирилметан и его гомологи как аналитические реагенты // Ученые записки Пермского ун-та. Пермь: Перм. ун-т. – 1974. – №324. – 280с.

2. Бабко, А.К. Комплексообразование в системе титан – роданид – органическое основание / А.К. Бабко, М.М. Тананайко, А.С. Лозовик // Журн. неорган. химии. – 1969. – Т.14. – №6. – С.1618 – 1625.