Влияние степени окисленности и допирования полианилина на чувствительность газового сенсора на его основе

Лившиц Е.С.

студент

Тверской государственный университет, Химико-технологический факультет, Тверь, Россия

E-mail: chemkat@inbox.ru

Ранее было показано, что полианилин является эффективным веществом для создания резистивного газового сенсора с откликом на аммиак. В то же время известно, что полианилин может иметь различную степень окисленности и различную степень допирования. Вероятно, эти факты могут влиять на чувствительность газового сенсора. Поэтому целью настоящей работы была оценка чувствительности полианилинового газового сенсора с откликом на аммиак при различных степенях окисленности и допирования последнего.

В качестве основы сенсора мы использовали керамическую подложку размеров 5х10 мм с нанесенной на ее поверхности «гребенкой» из палладиевых микроэлектродов. Расстояние между электродами составляло 0,08 мм. Процесс нанесения пленки заключался в электрохимическом окислении гидробромида анилина в среде HBr. Электрохимический синтез осуществлялся в гальваностатическом режиме при  плотности анодного тока 5 мА/см2. Процесс синтеза заканчивали, когда вся поверхность керамического основания покрывалась равномерной пленкой полианилина. Время электролиза составило 15 мин.

Для изменения степени окисленности мы помещали изготовленный сенсор в 0,1 М раствор HBr и устанавливали необходимый потенциал палладиевых электродов, на которые нанесена пленка полианилина. Потенциал варьировали от 0 В до 0,6 В. При этом мы визуально наблюдали изменение интенсивности окраски полианилина, что соответствует литературным данным. Для каждой степени окисленности были проведены измерения чувствительности сенсора к аммиаку. При этом было обнаружено, что оптимальная степень окисленности получается при потенциале от 0 В до 0,2 В относительно хлорсеребряного электрода. При потенциале больше, чем 0,4 В наблюдается дрейф электросопротивления сенсора.

Для изменения степени допирования полианилина мы выдерживали сенсор в растворе с заданным значением рН, который варьировался в интервале 1-9. Наиболее устойчивые показания газового сенсора наблюдались при обработке его  интервале рН 1-1,5. В более щелочной области наблюдается значительный дрейф электросопротивления. Вероятно, это можно объяснить недостаточной степенью допирования полианилина.

На наш взгляд механизм отклика  сенсора заключается в следующем: первоначально часть атомов азота молекулы полианилина  протонированы, и возникший положительный заряд компенсируется отрицательным зарядом Br -. После добавления газовой смеси аммиак адсорбируется на поверхности пленки и начинает конкурировать за протон атома азота полианилина. Но поскольку основность аммиака выше, чем у полианилина, то через некоторое время протон будет локализован на NH4+. Т.о. произойдет дедопирование полианилина. Из литературных данных известно, что электросопротивление полианилина в значительной мере зависит от степени его допирования, а в данном случае от количества адсорбированного NH3.

Таким образом, можно считать, что наиболее устойчивым в работе полианилиновым газовым сенсором с откликом на аммиак является сенсор, полученный при потенциале 0 – 0,2 В и рН 1.