Нанокристаллические ферриты NiXZn1-XFe2O4 : кислотные центры на поверхности и сенсорные свойства

Казин А.П.

аспирант

119991, Россия, Москва, Ленинские Горы, МГУ

имени М.В.Ломоносова, Факультет наук о материалах

alexeykazin@yandex.ru

Ферриты металлов находят применение по большей части в электромагнитных устройствах. В настоящее время наблюдается интерес к получению и исследованию этих материалов в нанокристаллическом состоянии с развитой поверхностью для химических сенсоров. Данная работа посвящена детальному анализу влияния физико-химических свойств (параметров микроструктуры, кислотно-основных свойств их поверхности) ферритов NixZn1-xFe2O4, где (x= 0; 0.2 ; 0.4 ;0.6 ; 0.8 ; 1), полученных методом пиролиза аэрозоля, на их сенсорные свойства.

Образцы изучались методами лазерной масс-спектрометрии, сканирующей электронной микроскопии, рентгеновской дифракции, мессбауэровской спектроскопии, термопрограммируемой десорбции аммиака (ТПД-NH3), низкотемпературной адсорбции азота. Были исследованы сенсорные свойства ферритов по отношению к газам NH3, H2S, C2H5OH методом измерения электропроводности in situ, при различных температурах и концентрациях анализируемых газов.

В работе синтезированы нанокристаллические порошки ферритов NixZn1-xFe2O4, (x = 0; 0.2; 0.4; 0.6; 0.8; 1) с размерами сферических агломератов 250-650 нм, размерами кристаллитов фазы со структурой шпинели 3-17 нм и величиной удельной поверхности до 150 м2/г. Методом ТПД-NH3 обнаружено, что изменение состава феррита влияет на количество и силу кислотных центров. Повышение доли цинка в составе феррита ведет к увеличению числа сильных кислотных центров на поверхности. С увеличением доли никеля наблюдается рост числа слабых и средних кислотных центров.

Установлено, что уменьшение доли сильных поверхностных кислотных центров приводит к увеличению сенсорной чувствительности феррита при детектировании аммиака. Для этанола характерна обратная зависимость.

Получен материал, который может быть использован для создания полупроводникового газового сенсора для детектирования аммиака на уровне концентрации ниже ПДК рабочей зоны.

Работа проведена при поддержке российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), грант 09-03-00250.