Определение устойчивости грамотрицательных бактерий к карбапенемам методом гибридизационного анализа на ДНК-микрочипах

Халилова Ю.И.

аспирант

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Химический факультет, Москва, Россия

khalilovayulia@gmail.com

В течение последних 20 лет β-лактамные антибиотики прочно удерживают одно из лидирующих положений в лечении широкого круга тяжелых инфекций, вызываемых грамотрицательными микроорганизмами. Однако эффективность их применения ограничена появлением и распространением устойчивых к ним штаммов микроорганизмов. Основной механизм устойчивости грамотрицательных бактерий к β-лактамным антибиотикам – продукция β-лактамаз. На настоящий момент известно более 700 ферментов данного типа. Среди них карбапенемазы представляют собой наибольшую угрозу, так как обладают высокой каталитической активностью и широким спектром субстратной специфичности, включающим практически все β-лактамные антибиотики, в том числе и карбапенемы. Очевидно, что наличие в клинических микробиологических лабораториях надежных методов выявления продукции данных ферментов является необходимым условием эффективного инфекционного контроля и предупреждения широкого распространения данного механизма резистентности.

Целью данной работы являлась разработка диагностических ДНК-микрочипов для определения устойчивости грамотрицательных микроорганизмов к карбапенемам.

Метод гибридизационного анализа на ДНК-микрочипах состоял из нескольких этапов, включая выделение ДНК из клинического образца, амплификацию генов β-лактамаз с одновременным включением биотина в качестве метки в процессе мультиплексной ПЦР и последующую гибридизацию меченого ПЦР-продукта с олигонуклеотидами, иммобилизованными на поверхности мембранного микрочипа. Молекулы биотина в ДНК-дуплексах выявляли конъюгатом стрептавидин–пероксидаза хрена с последующей колориметрической детекцией фермента. В ходе работы был проведен подбор праймеров для одновременной амплификации генов карбапенемаз молекулярных классов А, В и D, дизайн олигонуклеотидных зондов для идентификации карбапенемаз и оптимизированы условия проведения мультиплексной ПЦР и гибридизационного анализа на мембранных микрочипах. Тестирование микрочипов проводили с использованием контрольных штаммов микрорганизмов, несущих гены известных карбапенемаз.

Разработанный метод применен для исследования клинических штаммов Pseudomonas spp., Acinetobacter spp. и Enterobacteriaceae spp с различным уровнем чувствительности к карбапенемам (чувствительные или резистентные) по данным фенотипических тестов. Установлена хорошая корреляция полученных результатов с данными фенотипирования.

Метод идентификации генов карбапенемаз на микрочипах характеризуется хорошей точностью и производительностью. Он может быть использован в клинических микробиологических лабораториях для диагностики данного типа устойчивости микроорганизмов к карбапенемам, а также при проведении эпидемиологических исследований.

Слова благодарности

Автор выражает благодарность научным руководителям Уляшовой М.М. и к.х.н., в.н.с. Рубцовой М.Ю.