Оценка электроэнергетической самообеспеченности территорий России: методика и результаты апробации

Лукашов Глеб Александрович

Аспирант, младший научный сотрудник

Учреждение Российской академии наук Институт социально-экономических исследований Уфимского научного центра РАН, сектор экономической безопасности, Уфа, Россия

E–mail: gleb-lukashov@yandex.ru

Одной из важнейших задач региональной энергетической политики России является решение проблем, вызванных диспропорциями в энергетической самообеспеченности различных территорий страны. О значимости и актуальности данных проблем свидетельствует тот факт, что в «дорожной карте», содержащейся в Энергостратегии России-2030, в разделе региональной энергетической политики записана задача: «Минимизации диспропорций в энергообеспеченности между энергоизбыточными и энергодефицитными регионами страны». Существует два пути минимизации диспропорций: развитие региональной, межрегиональной энергетической инфраструктуры и повышение уровня самообеспеченности дефицитных регионов. Данные пути не являются взаимоисключающими.

Под энергетической самообеспеченностью мы подразумеваем возможность удовлетворения потребностей разноуровневых территориальных образований в энергии за счет доступных ресурсов и мощностей, находящихся на их территории. Для экономического пространства современного государства характерны потребности в первичных топливно-энергетических ресурсах (нефть, газ, уголь и так далее), в электроэнергии и в теплоэнергии. В настоящей работе исследование темы энергетической самообеспеченности осуществлено на примере электроснабжения, как важнейшей составляющей общей энергообеспеченности территории.

Цель настоящего исследования заключается в том, чтобы оценить электроэнергетическую самообеспеченность территорий России. В работе решаются две задачи. Первая задача обуславливается тем, что прежде чем приступить к оценке, рационально выбрать существующую, модифицировать ее или разработать новую научно обоснованную методику проведения данной оценки. Вторая задача заключается в том, чтобы оценить на основе принятой методики уровни электроэнергетической самообеспеченности территорий России. Объект исследования – пространственная структура производства и потребления энергии. Предметом исследования являются теоретико-методические и прикладные аспекты электроэнергетической самообеспеченности территории.

В процессе решения первой задачи исследования, не было найдено методики, позволяющей количественно оценить электроэнергетическую самообеспеченность регионов, и был сделан вывод об отсутствии таковой и необходимости ее разработки. Была сформирована целостная методика оценки самообеспеченности различных типов территорий, базирующаяся на следующих принципах:

- во-первых, оценка самообеспеченности осуществляется на комплексной основе путем рассмотрения двух групп параметров – самообеспеченности мощностью и электроэнергией;

- во-вторых, для количественной идентификации данных параметров предлагается использовать три коэффициента, характеризующих самообеспеченность мощностью, и один коэффициент – самообеспечение электроэнергией;

- в-третьих, формулы для расчетов коэффициентов самообеспеченности разработаны таким образом, чтобы их можно было применять на существующей статистической базе;

- в-четвертых, алгоритм методики предполагает дифференцированный подход к оценке самообеспеченности территорий с различными типами энергосистем: а) открытых бездефицитных, б) открытых дефицитных, в) изолированных бездефицитных и г) изолированных дефицитных.

С учетом данных предпосылок алгоритм оценки уровня электроэнергетической самообеспеченности территории был сформирован из четырех блоков. В первом блоке осуществляется определение вида деления территории (типа районирования). Во втором блоке определяется временной период оценки. В третьем блоке производятся расчеты для оценки уровней электроэнергетической самообеспеченности территорий с использованием ряда разработанных коэффициентов. В последнем блоке выбираются наиболее наглядные способы отражения полученных результатов (таблица, карта и т.д.).

В исследовании предлагаются следующие четыре вида коэффициентов для оценки уровня электроэнергетической самообеспеченности территории. Первый коэффициент рассчитывается путем нахождения отношения рабочей мощностью к максимуму собственной нагрузки энергорайона. С помощью второго коэффициента оценивается достаточность резервов мощности. Третий коэффициент отражает отношение объёмов установленной мощности, имеющихся на территории, к потребности в них. Последний коэффициент, предлагаемый в методике, описывает самообеспеченность не мощностью, а произведенной электроэнергией. Он отражает степень фактического удовлетворения потребностей экономического пространства в электроэнергии, за счет генерации на электростанциях, находящихся на данной территории

Была проведена апробация разработанной методики на материалах объединённых энергетических систем (ОЭС) единой энергетической системы (ЕЭС) России за 2009 год. Расчеты были проведены по данным следующих документов Системного оператора ЕЭС и Агентства по прогнозированию балансов в энергетике: «Анализ итогов функционирования электроэнергетики за 2009 год, прогноз на 2010 год», «Отчет о функционировании ЕЭС России в 2009 году», «Сценарные условия развития электроэнергетики на период до 2030 года», «Прогнозный баланс развития электроэнергетики на период 2009—2015 гг. и на 2020 г.». В результате были получены следующие результаты:

- Расчетные количественные оценки уровней энергетической самообеспеченности энергорайонов России свидетельствуют о том, что обладают электроэнергетической самообеспеченностью следующие районы России – ОЭС Центра, Средней Волги, Востока. Имеют дефицит в самообеспеченности – ОЭС Юга, Сибири, Северо-Запада и Урала. ОЭС Юга и ОЭС Сибири имеют дефицит рабочей мощности во время максимума собственной нагрузки. ОЭС Урала и ОЭС Северо-Запада располагают самообеспеченностью рабочей мощности, но обладают недостаточностью резервов мощности.

- Можно сделать вывод о наличии межрегиональной асимметрии в электроэнергетической самообеспеченности территории России.

Использование предлагаемой методики в практике регионального управления будет способствовать улучшению качества выработки стратегий развития региональных энергосистем и позволит обеспечить устойчивое развитие территорий.

Литература

- Анализ итогов функционирования электроэнергетики за 2009 год, прогноз на 2010 год / Агентство по прогнозированию балансов в энергетике. М., 2010

- Отчет о функционировании ЕЭС России в 2009 году / Системный оператор Единой энергетической системы. М., 2010

- Прогнозный баланс развития электроэнергетики на период 2009-2015 гг. и на 2020 г. / Агентство по прогнозированию балансов в энергетике. М., 2009

- Сценарные условия развития электроэнергетики на период до 2030 года / Агентство по прогнозированию балансов в энергетике. М., 2009