- Разработка «прямого» метода определения плотности твердой фазы почв

- Азарянц Н.А., Хазарьян В.Э.

Студенты

Южный федеральный университет, факультет биологических наук,

Ростов-на-Дону, Россия

E-mail: mira.93@bk.ru

В настоящее время методы определения плотности твердой фазы почв являются «косвенными» (КМ), в связи с чем, результаты анализов в значительной степени зависят от входящих в состав почвы минералов, способных к набуханию, а также наличия внутреагрегатной и межагрегатной микропористости. При этом, величина плотности твердой фазы при использовании пикнометрического метода, определяется, главным образом, расходом части жидкости (особенно в случае использования воды) на заполнение микрополостей, образующихся непосредственно в пикнометре в насыпном слое почвенного порошка. При добавлении жидкости происходит сначала заполнение имеющихся микрополостей этой жидкостью, а затем уже ее вытеснение. В итоге, чем выше внутриагрегатная и межагрегатная микропористость образца, помещенного в пикнометр, и чем больше его смачиваемость, тем выше будут конечные величины плотности твердой фазы. Кроме того, результаты определения плотности твердой фазы зависят как от качества подготовки почвенных образцов, так и от особенностей жидкости, применяемой при использовании пикнометрического метода [1].

Это привело нас к необходимости разработки «прямого» метода (ПМ), исключающего использование жидкостей.

Цель работы – изучение перспектив использования «прямого» метода (ПМ) определения твердой фазы почв.

В соответствии с данной целью были поставлены следующие задачи:

- разработать «прямой» способ определения твердой фазы почв методом прессования;

- определить плотность твердой фазы почвы с использованием метода жидкостной пикнометрии (дистиллированная вода);

- провести сравнительный анализ результатов плотности твердой фазы, полученными исследуемыми методами.

- изучить перспективы использования «прямого» метода.

Объект исследования – чернозем обыкновенный карбонатный тяжелосуглинистый пылевато-иловатый на желто-буром тяжелом лессовидном суглинке (ООПТ «Персиановская степь, п. Персиановский, Ростовская область), перетертый в агатовой ступке и просеянный через сито 0,25 см.

Принцип «прямого» метода заключается в придании образцу правильной геометрической формы с помощью пресс-машины (давление 10 тонн на см2) и дальнейшем вычислении плотности, исходя из измерения массы и объема полученной пресс-формы.

В результате, величина плотности твердой фазы существенно различается во всех горизонтах: А1 (КМ - 2,56 г/см3; ПМ - 1,82 г/см3), В1 (КМ - 2,49 г/см3; ПМ - 2,03 г/см3), В2 (КМ - 2,63 г/см3; ПМ - 1,95 г/см3), ВС (КМ - 2,57 г/см3; ПМ - 1,87 г/см3), С (КМ - 2,44 г/см3; ПМ - 1,93 г/см3).

Существенное различие в полученных результатах, вероятно, является следствием заполнения микроагрегатных пор водой при использовании пикнометрического метода. В случае использования метода прессования эти полости заполняются воздухом.

Литература:

- Моисеева Т.С., Безуглова О.С., Морозов И.В. Определение плотности твердой фазы почвы в черноземе обыкновенном карбонатном // Фундаментальные исследования, 2011. № 11. С. 147-177.