Высокочувствительное определение токсикантов о-фталатов в различных водах с концентрированием и ультразвуковым диспергированием экстрагента

Волкова В.В.

Студент (магистрант)

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, химический факультет, г. Нижний Новгород, Россия

# E-mail: ragy100@yandex.ru

Эфиры о-фталевой кислоты являются канцерогенными соединениями, их ПДК в воде хозяйственно-питьевого водопользования составляют 3 – 0.008 мг/л. Поэтому для их контроля используют высокочувствительные методы, наиболее часто  – хромато-масс-спектрометрию. Но даже в этом случае необходимо проводить предварительное концентрирование примесей. В последнее время активно развиваются методы жидкостной микроэкстракции, так как они более эффективны, дешевы и экологичны, чем традиционная макроэкстракция. Наибольшими возможностями обладает микроэкстракция с диспергированием экстрагента. Первоначально в качестве диспергатора использовали органическое вещество, неограниченно растворимое в воде и в органическом экстрагенте. Недостатком такого подхода является то, что диспергатор увеличивает растворимость органических примесей в водном растворе и снижает эффективность их концентрирования. Диспергирование с помощью ультразвука устраняет этот негативный фактор и позволяет получить наибольшие коэффициенты концетрирования.

Нами разработано и оптимизировано микроэкстракционное концентрирование эфиров о-фталевой кислоты с ультразвуковым диспергированием экстрагента для последующего хромато-масс-спектрометрического определения. Облучение ультразвуком мощностью 60 Вт проводили в течение 5 минут в ультразвуковой ванне GAOYUE 3560, частота ультразвукового излучения составляла 42 кГц. Центрифугирование осуществляли в течение 3 минут при скорости вращения ротора центрифуги 6000 об/мин. Объем экстрагента составлял 10 мкл. В качестве экстрагентов использовали н-октан х.ч. МРТУ 6-09-3748-74, толуол х.ч. ТУ 2631-020-44493179-98, изооктан ГОСТ 12433-83, гексан «Криохром» сорт 1 194223. Для очистки экстрагентов предложен метод релеевской   дистилляции со скоростью испарения не более 6·10-4 г·см-2·сек-1. Нами также расширены возможности микроэкстракции с применением экстрагентов с меньшей, чем у воды плотностью. Разработан способ сбора микрообъема легкого экстракта в капилляре диаметром 1.40 ± 0.05 мм. При сочетании разработанного метода концентрирования и хромато-масс-спектрометрического определения достигнуты значения коэффициентов концентрирования для диметилфталата, диэтилфталата, дибутилфталата, бис-(2-этилгексилфталата) и динонилфталата в интервале 60  –  310 и пределы обнаружения на уровне 10-5  –  10-6 мг/л, что в 2 – 3 раза лучше, чем при концентрировании в отдельную каплю и мембранной микроэкстракции и в 1.5  –  2 раза лучше, чем при использовании вещества-диспергатора. Впервые в России с использованием микроэкстракционного концентрирования проведен анализ образцов бутилированной воды на содержание о-фталатов. В ряде образцов бутилированной воды обнаружены дибутилфталат и бис-(2-этилгексил)фталат в интервале концентраций 2·10-5 – 2·10-3 мг/л.

Работа выполнена при поддержке гранта  РФФИ (№ 11-03-00524-а).