Современные методы анализа воды

Шарова Марина Геннадьевна1, Толкачева Людмила Николаева2

1Студент, 2ведущий инженер

Тверской государственный университет,

Химико-технологический факультет, Тверь, Россия

E-mail:Maneto4ka92@mail.ru

Вода это основной растворитель в человеческом организме, в ней переносятся все вещества - соли, кислород, ферменты, гормоны. Так как вода очень важна для людей и для всего мира в целом     нужно уже сейчас на первое место  поставить вопрос о том, как из «мертвой» воды сделать «живую» питьевую воду, которая давала бы человечеству и физическое, и моральное здоровье, а также творческое долголетие.

Целью моей работы стало исследование водопроводной воды в Твери и Тверской области и определение оптимальной методики для определения катионов и анионов в питьевой воде.

Обследованы водопроводные воды микрорайонов Центральный, Южный, Пролетарский, Заволжский и города Удомля. При оценке качества воды особое внимание уделяется определению общей жесткости воды.

Состав водопроводной воды Твери и Тверской области (мг/л)

| Места отбора проб | Кальций | Магний | Общая жесткость, Ж |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральный район | 56.0 | 15.8 | 4,1 |
| Пролетарский район | 53.0 | 13.2 | 3,7 |
| Южный район | 68.0 | 19.8 | 5,0 |
| Заволжский район | 54.0 | 14.4 | 3,9 |
| Город Удомля | 62.0 | 20.0 | 4,7 |

Помимо стандартной методики для определения кальция и магния с использованием ЭДТА был отработан модифицированный метод с применением новых экологически безопасных комплексонов иминодиянтарной (ИДЯК) и этилендиаминдиятнарной (ЭДДЯК) кислот. Полученные результаты хорошо согласуются между собой. Результаты анализа проб воды отобранных в различных регионах г. Твери и г. Удомле представлены в табл. Между тем применение экологически безопасных комплексонов ЭДДЯК и ИДЯК, способных к разложению в условиях естественных сбросов для анализа воды позволит сократить сбросы ЭДТА, накопление которой в окружающей среде может привести к серьезным экологическим проблемам.

Работа выполнена при поддержке гранта ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы (Соглашение № 14.B37.21.0653) и программы «У.М.Н.И.К.» (государственный контракт № 10509р/16886 от 08.06.2012 г).