Исследование электрохимических свойств гепарина в комплексе с красителем малахитовым зелёным

Вишенкова Д.А1., Дорожко Е.В2

1Студент VI курса, 2ассистент, к.х.н

Национальный исследовательский Томский политехнический университет,     Институт природных ресурсов, Томск, Россия

E–mail: vishenkova_darya@mail.ru

Гепарин – кислый серосодержащий гликозаминогликан, биополимер, состоящий из полисахаридных цепей, связанных с общим белковым ядром. Он является антикоагулянтом прямого типа действия, регулятором многих биохимических и физиологических процессов. Эффективность и безопасность антикоагулянтной терапии во многом зависит от правильного подбора доз применяемого гепарина. Это положение показывает необходимость его исследования и определения, как в фармацевтических препаратах, так и в крови больных.

В данной работе в основу исследования электрохимических свойств гепарина, с целью его дальнейшего определения в лекарственных препаратах, легла комплексообразующая способность, реализующаяся путем электровалентного взаимодействия анионных группировок полисахарида с катионными группами природных и синтетических соединений. В качестве соединения способного образовать комплекс с гепарином, использовался краситель малахитовый зеленый.

Объектом исследования служил фармакологический раствор высокомолекулярного гепарина натрия в форме тетранатриевой соли (Na4Hep), для внутреннего и подкожного введения, производства ФГУП «Московский эндокринный завод» (один миллилитр раствора содержит 5000 ЕД или 38,5 мг соли). Электрохимические исследования с постоянно-токовой разверткой проводились на вольтамперометрическом анализаторе ТА-2 (ООО «Томьаналит», Томск), с традиционной трехэлектродной системой, включающей ртутно-пленочный электрод, хлорид серебряный электрод сравнения и вспомогательный электрод из платины. Раствор красителя малахитового зеленого готовили растворением его навески 0,1825 г в 50 мл бидистиллированной воды. Фоновым раствором служил 0,05М калийтетраоксалат (КН3С4О8∙2Н2О) с pH 1,65.

При исследовании электрохимических свойств гепарина на ртутно-пленочном электроде в катодной области потенциалов от 0 до –1,3 В со скоростью развертки 40 мВ/с сигнал восстановления не был обнаружен. Однако,  в присутствии малахитового зеленого помимо сигнала от самого красителя при Е = –0,327 В получен еще один сигнал – катодный пик гепарина в комплексе с малахитовым зеленым при потенциале E= –0,764 В. Введение добавки гепарина приводило к уменьшению интенсивности второго сигнала, это можно объяснить тем, что положительно заряженный в растворе малахитовый зеленый и отрицательно заряженный гепарин, взаимодействуя друг с другом электростатически, образуют комплекс, в результате чего концентрация свободного малахитового зеленого, несущего роль «биозонда», в растворе уменьшается.

В ходе проведённых исследований подобраны наиболее оптимальные условия для стабилизации полученного сигнала гепарина в комплексе с красителем малахитовым зелёным (E = –0,764 В), а именно: постоянно-токовая развертка, катодная область потенциалов от 0 В до – 1,3 В, скорость развертки 40 мВ/с, постоянное перемешивание раствора инертным газом  азотом (с целью устранения мешающего влияния кислорода на полученный сигнал), анализ следует проводить в темноте при комнатной температуре во времени не более 20 минут.

Полученные в ходе исследования данные могут быть использованы для разработки косвенного метода определения гепарина в лекарственных препаратах.

Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы (ГК № 14.В37.21.1183).