Дериватизация хлорфенолов для последующего анализа методом масс-спектрометрии МАЛДИ

Жиляев Дмитрий Игоревич, Половков Николай Юрьевич

младший научный сотрудник, старший научный сотрудник

ФГБУН Институт нефтехимического синтеза им.А.В.Топчиева РАН, Москва, Россия

E-mail: aravia@yandex.ru

Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения хлорсодержащие фенолы относятся к приоритетным загрязнителям окружающей среды. Они обладают сильными токсическими и кумулятивными свойствами, относятся к четвертому классу опасности. Поэтому обнаружение и идентификация этих соединений представляет собой важную аналитическую задачу, решение которой во многих случаях связано с применением масс-спектрометрических методов, обеспечивающих непревзойденную чувствительность и селективность.  При этом, однако, наиболее часто используемый для решения этой задачи метод газовой хроматомасс-спектрометрия требует достаточно сложных процедур пробоподготовки, а сам анализ занимает существенное время. В последние годы в области анализа сложных многокомпонентных смесей все большую популярность приобретают мягкие десорбционные методы ионизации, в частности масс-спектрометрия с матрично-активированной лазерной десорбцией/ионизацией (МАЛДИ), которые позволяют обеспечивать большую экспрессность анализа. Основным препятствием на пути использования этих методов для обнаружения хлорированных фенолов является малая эффективность ионизации этих соединений, что приводит к низкой чувствительности. Кроме того они имеют сравнительно малые молекулярные массы, в результате чего характеристические пики попадают в зашумленную низкомолекулярную область масс-спектров.  Одним из решений этой проблемы может быть использование химической модификации аналитов такого рода, которая с одной стороны могла бы существенно увеличить выход ионов продуктов дериватизации, а с другой – получить производные с заметно большими молекулярными массами.

Для изучения возможности применения этой методики использовались различные моно-, ди- и трихлорфенолы, а также тетрахлофенол. Химическую модификацию фенолов для анализа методом МАЛДИ осуществляли путем обработки соответствующих аналитов избытком хлор- или бромацетилхлорида в присутсвии пиридина, с последующим нагреванием раствора продуктов в хлористом метилене в присутствии избытка одного из оснований Льюиса - трифенилфосфина, хинолина или триэтиламина. Масс-спектры МАЛДИ продуктов дериватизации без их предварительного разделения или очистки регистрировали на масс-спектрометре Bruker autoflex speed, оснащенном твердотельным УФ-лазером с λ=355 нм, с использованием в качестве матрицы 2,4-дигидроксибензойной,  3-индолакриловой кислоты или 1,8,9-антрацентриола, а также наноструктурированной мишени.

Анализ полученных данных показал, что масс-спектры МАЛДИ продуктов химической модификации, являющихся четвертичными солями, содержали пики ионов, массовые числа которых соответствовали катионным частям молекул, что подверждает возможность применения предлагаемой методики для обнаружения хлор-замещенных фенолов.

Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований Президиума РАН №9.