Комплексообразование в системе Ca2+ - гепарин - оксациллин в среде физиологического раствора

Журавлев Е.В., Потеха Е.В.

аспирант, студент

Тверской государственный университет, химико-технологический факультет, Тверь, Россия

E–mail:evgen1y-zhuravlev@mail.ru

Актуальным направлением является исследование возможного совместного использования в клинической медицине и терапии лекарственных веществ различной биологической направленности. Очевидно, изучая физико-химические взаимодействия в многокомпонентных системах, включающих эти вещества, можно прогнозировать возможную биологическую активность композиций на их основе. В ходе работы были проведены исследования ионных равновесий с участием ионов Ca2+, гепарина (Na4Hep) и оксациллина (NaOx)[1,2].

Проведение эксперимента в среде разбавленного физиологического раствора с постоянной ионной силой 0,15 М NaCl и концентрациях компонентов в концентрационной шкале 10-m (m≥3) позволяет элиминировать как гидратацию комплексов, не вносящую значимый вклад в структуру воды, так и электростатические взаимодействия ионов исследуемых электролитов, перекрываемые потенциалом сильного фонового электролита 0,15 M NaCl в соответствии с принципом Бренстеда о постоянстве ионной среды.

Измерения при потенциометрическом титровании проводили с помощью цифрового иономера марки «Аквилон» pH 410 с точностью измерения велечин pH 0.01, а также комбинированного электрода марки «Аквилон» ЭСЛК-01.7. Калибровку иономера проводили по стандартным буферным растворам со значениями pH, равными 1.65 и 9.18, делая поправку на температуру 37 ºС. Расчеты моделей равновесий проводились по алгоритмам, реализованным в универсальной компьютерной программе New DALSFEK (KCM Soft, 2000 г.).

Исследованию системы Na4Hep-NaOx-Ca2+-H2O-NaCl предшествовало изучение химических равновесий во всех составляющих подсистемах по независимым данным pH-метрии. По результатам эксперимента рассчитаны комплексные формы, построены диаграммы распределения и определены логарифмы констант образования.

Таблица. Логарифмы констант образования комплексных форм

| Форма | lgβ |
| --- | --- |
| HepOx5- | 6.11 ± 0.227 |
| HHepOx4- | 9.72 ± 0.259 |
| HHepOxCa2- | 11.77 ± 0.379 |

Литература

- Diane R. Romac, Timothy E. Albertson // Clinics in Chest Medicine. 1999. V. 20, № 5.  P. 385-399.

- Matthew E. Falagasa, Konstantinos Z. Vardakasa, Stavros Athanasioud // European Journal of Pharmacology. 2007. V. 557, № 2-3, P. 93-98.