Синтез, изучение и применение нового сорбента на основе ковалентно модифицированного аминированного силикагеля в анализе аминокислот.

Буслакова А.Н.

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: anastasiya-buslakova@yandex.ru

В настоящее время гидрофильная хроматография является хорошей альтернативой методу обращенно-фазовой хроматографии (ОФ-ВЭЖХ) для разделения биологически активных соединений, в частности, аминокислот, протеинов, олигосахаридов, нуклеотидов, нуклеозидов и других высоко полярных молекул, которые обычно слабо удерживаются на традиционных для ОФ-ВЭЖХ гидрофобных неподвижных фазах. Вариант гидрофильной хроматографии предполагает использование полярных сорбентов, типичных для нормально-фазовой хроматографии, например, силикагеля с привитыми полярными функциональными группами (амидными, амино-, гидроксогруппами и др.), а подвижными фазами служат водно-органические смеси с высоким содержанием органического растворителя, чаще всего ацетонитрила.  Известно, что селективность разделения в первую очередь определяется строением и природой функциональных групп сорбента, поэтому разработка новых неподвижных фаз для гидрофильной хроматографии, обеспечивающих селективное разделение различных классов полярных соединений, является актуальной научной задачей.

В работе предложен новый сорбент для гидрофильной хроматографии на основе аминированного силикагеля Диасфер-Амин с ковалентно закрепленным разветвленным полиэтиленимином. Наиболее простой способ закрепления полимерного слоя на поверхности аминосиликагеля заключается в использовании в качестве спейсеров диглицидиловых эфиров, которые обладают высокой реакционной способностью в реакциях с аминами, что позволяет повысить воспроизводимость и экспрессность синтеза. Кроме того, предложенный подход обеспечивает пространственное удаление полимера от поверхности силикагеля, что приводит к снижению влияния силанольных групп матрицы на удерживание определяемых соединений.

Полученный сорбент был использован в варианте гидрофильной хроматографии для разделения смесей аминокислот. Изучено влияние доли водной фазы в элюенте в диапазоне от 20 до 40% (в качестве органического растворителя использовали ацетонитрил), а так же pH буферной смеси в диапазоне от 3,0 до 6,5 на удерживание аминокислот и эффективность колонки. Показано, что увеличение pH буферной смеси и уменьшение доли водной фазы в элюенте приводит к повышению селективности  и эффективности разделения. Подобраны оптимальные условия для разделения тестовой смеси из 7 аминокислот - лизина, оксипролина, триптофана, валина, аланина, глицина и глутамина. По селективности полученный сорбент не уступает описанным в литературе сорбентам для гидрофильной хроматографии, а его дополнительным преимуществом является высокая стабильность в процессе эксплуатации, которая обеспечивается за счет фиксированной конфигурации полимера на поверхности силикагеля в результате ковалентного закрепления.