Возможности использования приведённых интенсивностей аналитических линий для рентгенофлуоресцентной диагностики металлических сплавов
и оксидных материалов

Гармай А.В.

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия

andrew-garmay@yandex.ru

Приведённые аналитические сигналы нередко используются в различных инструментальных методах при проведении количественного анализа, поскольку это позволяет нивелировать влияние экспериментальных факторов, изменяющихся неконтролируемым образом в течение измерения или от одного измерения к другому. В рентгенофлуоресцентном (РФ) методе приведённые сигналы также находят широкое применение, например, при анализе способом стандарта-рассеянного излучения для компенсации изменения матричного поглощения при определении одних и тех же элементов в различных наполнителях [1], при построении градуировочных зависимостей для компенсации эффектов селективного поглощения и дополнительного возбуждения РФ-излучения [2]. Целью настоящей работы является развитие идей Ильина и разработка простого способа РФ-диагностики металлических сплавов и оксидных материалов.

Предложенный в работе способ анализа заключается в применении приведённых интенсивностей аналитических линий определяемых элементов и вычислении их зависимостей от отношений содержаний на основе теоретических данных. Это позволяет, во-первых, произвести учёт влияния на аналитический сигнал эффектов селективного поглощения и дополнительного возбуждения РФ-излучения, во-вторых, ослабить или нивелировать влияние формы и консистенции пробы, морфологии её поверхности и различных аппаратных факторов, в-третьих, в случае необходимости, обойтись без использования образцов сравнения. От классического способа фундаментальных параметров предложенный способ отличают возможность проведения анализа образцов различной формы и разного качества поверхности и сравнительная простота расчётов. Вычисленная зависимость приведённых интенсивностей от отношений содержаний квазилинейна в интервале нескольких порядков, что позволяет быстро и просто уточнять её параметры для использования в подходящем интервале содержаний всего по двум точкам. Согласно литературным данным [3], приведённые интенсивности линейно зависят от толщины пробы, что открывает возможность для её простого экспериментального определения. Представляется возможным, в частности, найти толщину покрытия, в состав которого входит тот же элемент, что и в состав подложки.

Алгоритм анализа следующий. 1. Оценка состава пробы сравнением интенсивностей аналитических линий, нормированных на интенсивность рассеянного пробой характеристического излучения анода рентгеновской трубки, с приведёнными интенсивностями, рассчитанными для одноэлементных образцов. 2. Вычисление градуировочных зависимостей с учётом влияния мешающих элементов. 3. Решение переопределённой системы линейных уравнений и уточнение состава пробы. 4. Коррекция параметров зависимости и т.д. Вычисления повторяют до получения сходящихся результатов (3-4 итерации). Адекватность предложенного способа проверена при проведении анализа стандартных образцов стали и смесей порошков оксидов металлов, а также объектов доменного производства (пыли, агломератов и др.).

Литература

- А.В. Бахтиаров. // Заводская лаборатория. 2009. Т. 75. №9. С. 3.

- Н.П. Ильин. // ЖАХ. 2011. Т. 66. №10. С.1012.

- Н.П. Ильин. // Заводская лаборатория. 2005. Т. 71. №8. С. 3.