Идентификация некоторых фталеиновых красителей методом тонкослойной хроматографии

Макарова Регина Геннадьевна

Инженер

Маденова Мадина Жариковна

Студент

Югорский государственный университет,

институт природопользования, Ханты-Мансийск, Россия

E-mail: regina280590@mail.ru

Фталеиновые красители являются одной из распространенных групп синтетических красителей, которые входят в состав многих специальных меточных средств [1]. В настоящее время для качественного и количественного анализа красителей чаще всего применяют жидкостную хроматографию [2, 3]. Для большей информативности их анализа не редко применяют селективные методы детектирования, из которых масс-спектрометрия занимает лидирующее положение [4]. В тоже время из-за своей доступности и достаточной селективности метод тонкослойной хроматографии широко применяется для идентификации синтетических красителей [5]. В связи с этим для установления рабочих условий идентификации ряда фталеиновых красителей проводилось изучение их хроматографического поведения.

***

Проведенное исследование показало, что для идентификации фенолфталеина, крезолфталеина, тимолфталеина, флуоресцеина и 3-(3'-метил-4'-гидроксифенил)-3-(4''-гидроксифенил)фталида высокую эффективность и селективность обеспечивает применение тонкослойная хроматография на силикагеле в системе растворителей толуол-этанол-триэтиламин (9:1:1). При этом проявление хроматографических зон фталеинов концентрированной серной кислотой позволяет достичь пределов обнаружения в диапазоне 0,1-0,5 мкг в зависимости от соединения.

Литература

- Нехорошев С.В., Туров Ю.П., Нехорошев В.П., Нехорошева А.В. Идентификация и химическая маркировка веществ, материалов и изделий // Журнал аналитической химии. – 2010, т. 65, № 10. – С. 1012-1019.

- Kucharska M., Kijewska I., Grabka J. Zastosowanie techniki HPLC u analizie syntetycznych barwników spożywczych w żywności  // Barwn., środki pomocn. – 2010, Т. 54, № 4. – С. 200-208.

- Темердашев З.А., Шевченко Т.Н., Колычев И.А. Определение трифенилметановых красителей в чернилах шариковых ручек методом ВЭЖХ // 19 Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, Волгоград, 25-30 сент., 2011. Т. 4, Химические аспекты современной энергетики и альтернативные энергоносители. Химия ископаемого и возобновляемого углеводородного сырья. Аналитическая химия: Новые методы и приборы для химических исследований и анализа. Химическое образование: Тезисы докладов. – Волгоград, 2011. – С. 502.

- Tarbin J.A., Chan D., Stubbings G., Sharman M. Multiresidue determination of triarylmethane and phenothiazine dyes in fish tissues by LC-MS/MS // Anal. chim. acta. – 2008, Т. 625, № 2. – С. 188-194.

- Пат. 2398217 Россия, G 01 N 21/25, C 09 B 61/00 (2006.01). Способ идентификации синтетических пищевых красителей / Санниковка Н.Ю., Коренман Я.И., Суханов П.Т.: ГОУВПО Воронежская государственная технологическая академия. — № 2008149487/05. Заявл. 15.12.2008, опубл. 27.08.2010.