Синтез и применение наноструктур оксида цинка для электрохимического анализа

Комарова А.А.

Студентка

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова,

Факультет Наук о Материалах, Москва, Россия

E-mail: elana_95@mail.ru

Исследование и разработка биосенсоров – быстро развивающаяся область аналитической химии. Биосенсоры применяются в медицине, для контроля выбросов химических производств, а также при мониторинге окружающей среды. Так, грунтовые воды могут содержать пестициды и лекарственные средства (в частности, антибиотик ампициллин), которые оказывают негативное влияние на окружающую среду. Концентрация этих веществ может быть определена с помощью электрохимических биосенсоров. Электрохимические биосенсоры  отличаются простотой конструкции, портативностью и относительно низкой стоимостью. Наноструктурированный оксид цинка – перспективный материал для электрода сенсора благодаря своим полупроводниковым свойствам, большой площади поверхности, химической стабильности, легкости и дешевизне синтеза и возможности модификации поверхности.

В настоящей работе для изготовления сенсора использовали трехконтактные электроды, полученные методом трафаретной печати (рабочий и вспомогательный электроды – чернила на основе сажи, электрод сравнения – серебро, образующее AgCl в присутствии хлоридсодержащего фонового электролита). Наностержни оксида цинка выращивали на рабочем электроде гидротермальным методом синтеза. Предварительно на электрод наносили затравки в виде наночастиц ZnO, образующихся при сливании 0.5 М растворов ацетата цинка и гексаметилентетраамина C6H12N4 (ГМТА). Затем проводили гидротермальный рост наностержней оксида цинка: к 20% водному раствору этилендиамина (NH2CH2CH2NH2) при постоянном перемешивании добавляли 0.2 М раствор ацетата цинка в воде до рН 8.5. В получившуюся смесь опускали подложки и закрытый реакционный сосуд помещали в сушильный шкаф на 1.5 ч при 110 ºС для разложения полученного комплекса до ZnO. Электрохимические характеристики полученных структур изучали с помощью циклической вольтамперометрии в 0.1 М растворе  K3[Fe(CN)6]. Также проводили электрохимические исследования с аналитом - растворами ампициллина различной концентрации. Фоновым электролитом во всех случаях служил 0.1 М NaCl. Объем рабочего раствора составлял 3 мл. Растворы помещали в стеклянные пробирки, в которые опускали печатный электрод. После измерения электрод промывали в дистиллированной воде.

Данные СЭМ и РФА свидетельствуют о  том, что в ходе синтеза образуется сплошной слой наностержней ZnO длиной около 1.7 мкм. При измерении в растворе гексацианоферрата(III) калия оксид цинка переходит в гексацианоферрат цинка, что косвенно подтверждается СЭМ и формой вольтамперной кривой, которая не меняется при вымачивании в воде, т.е. это не связано с адсорбцией K3[Fe(CN)6]. При сравнении измерений на немодифицированном и модифицированном ZnO электродах в растворах ампициллина было обнаружено, что в случае электрода с оксидом цинка ампициллин дает необратимые анодную (1000–1300 мВ) и меньшей интенсивности катодную волны (300–400 мВ). Площадь пика при 300–400 мВ зависит от концентрации ампициллина в диапазоне 0.5 – 1 мМ, что свидетельствует о возможности определения этого антибиотика.