Оценка энтальпии адсорбции элемента 113 методом газовой термохроматогрфии.

Альбин Юрий Валерианович,

сотрудник

Аксенов А.Н., Божиков Г.В., Соколова Л.С.

Объединенный Институт Ядерных Ислледований, 
Лаборатория Ядерных Реакций им. Г.Н. Флерова, Дубна, Россия

E-mail: albin@jinr.ru

Согласно Периодической таблице Д.И.Менделеева 113 элемент относится к 13 группе (т.е. является более тяжелым гомологом таллия) и в основном состоянии должен иметь электронную конфигурацию [Rn]5f146d107s27p1. Проведенные Першиной [2] релятивистские расчеты предсказывают, что из-за сильного сжатия и стабилизации внешней орбитали элемент 113 будет слабо адсорбироваться на инертных поверхностях. В то же время благодаря релятивисткой стабилизации 7р1/2 (113) орбитали и большому спин-орбитальному расщеплению 7р орбитали элемент 113 должен хорошо адсорбироваться на поверхности золота в инертной атмосфере.

Для изучения свойств элемента 113 была использована реакция 243Am(48Ca,3n), дающая выход порядка 10 пб [1]. В ходе проводимого эксперимента стационарная мишень в виде диска из тонкой (2,0 мкм) титановой фольги площадью 4 см2 с электролитически нанесенным на нее 243Am в виде оксида толщиной 1,5 мг/см2 (по 243Am) с добавкой оксида natNd (15 мкг/см2 по Nd) облучалась ионами 48Ca средней интенсивностью 3·1012 с–1. Энергия 48Са–ионов на середине мишени составляла 242 МэВ. Продукты реакции вылетали из облучаемых мишеней, тормозились в мишенной камере (объем ≈ 21 см3; Dвн = 2,1 см, L = 6 см) в среде инертных газов (70% Не + 30% Ar, 1,1 атм) и газовой струей транспортировались через установленный непосредственно за камерой, нагретый до 600 0С фильтр из кварцевой ваты, и далее по тонкому (внутренний диаметр 2 мм) тефлоновому капилляру длиной 4 метра в детектирующие модули. Скорость потока газовой смеси по капилляру составляла 1,5 л/мин. т.е. максимальное время транспортировки продуктов реакции из мишенной камеры до детекторов составляло ≈ 1,5 с. Только летучие и относительно инертные продукты реакций могли достигнуть детектирующего модуля.

По итогам обработки результатов эксперимента зарегистрированы 5 цепочек распада изотопа 284113 – дочернего продукта нуклида 288115. Экспериментально показано, что элемент 113 характеризуется повышенной летучестью и слабым взаимодействием с инертными поверхностями. Энтальпия адсорбции элемента 113 на поверхности золота сравнима с энтальпией адсорбции ртути.

Автор выражает свою признательность к.х.н. Аксенову Н.В. за всестороннюю помощь при проведении исследования, а также к.х.н. Божикову Г.А. за помощь в получении радионуклидов. Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках научного проекта № 13-03-12205-офи-м.

Литература

- Dmitriev S.N., Oganessian Yu.Ts., Utyonkov V.K. et al. // Mendeleev Communications, 2005, 1, 1.

- Pershina V., Anton J., Jacob T. // Chemical Physics Letters, 2009, 480, 157.