Реконструкция многочастичных событий в дрейфовой камере
Воробьев В.С.1, Задеба Е.А.2
1-студент, 2-аспирант

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Научно-образовательный центр НЕВОД, Москва, Россия
E-mail: vorobyev_vlad@mail.ru

В НОЦ НЕВОД НИЯУ МИФИ разрабатывается координатно-трековый детектор на дрейфовых камерах [1] для исследования групп мюонов, генерируемых первичными космическими лучами сверхвысоких энергий. Проект направлен на решение проблемы избытка групп мюонов, величина которого растет с увеличением энергии первичных космических лучей, что может быть вызвано как космофизическими, так и ядерно-физическими причинами.

Основной характеристикой групп мюонов является их множественность. Используемые в детекторе дрейфовые камеры [2] хорошо подходят для измерения данного параметра: при эффективной площади в 1.85 м2 камера имеет всего четыре измерительных канала. По данным сигнальных проволок осуществляется реконструкция треков мюонов внутри камеры.

Рисунок 1. Схема реконструкции одиночного трека в дрейфовой камере (поперечное сечение): 1 – сигнальные проволоки, 2 – пути дрейфов электронов, 3 – трек мюона.

В работе представлены результаты реконструкции событий с различной множественностью в дрейфовых камерах и сравнение с аналогичными результатами, полученными при моделировании.

***

Работа выполнена на Уникальной научной установке «Экспериментальный комплекс НЕВОД».

Литература

- E.A. Zadeba et al., The coordinate-tracking detector based on the drift chambers for ultrahigh-energy cosmic ray investigations. Journal of Instrumentation 9 (2014) C08018.

- N.I. Bozhko et al., Drift chamber for the Serpukhov neutrino detector. Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. A 243 (1986) 388.