Калибровка электромагнитного калориметра нейтральными пионами в эксперименте LHCb

Садыхов Э.Г.*, 1, 2, Егорычев В.Ю.2, Саврина Д.В.2, 3, Беляев И.М.2

*Аспирант НИЯУ МИФИ

1Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,

факультет экспериментальной и теоретической физики, Москва, Россия

E-mail: elnur.sadykhov@cern.ch

2Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный Научный Центр РФ Институт Теоретической и Экспериментальной Физики» Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия

3Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Точная калибровка электромагнитного калориметра эксперимента LHCb [4] крайне важна, т.к. в эксперименте изучается большое количество распадов с фотонами в конечном состоянии. Целью калибровки электромагнитного калориметра LHCb является достижение точности измерения энергий фотонов не хуже 2%. Один из применяемых для этой задачи методов – метод восстановления инвариантной массы нейтрального π-мезона в распаде на два фотона [1]. Данный метод позволяет быстро получить устойчивые калибровочные поправки [3]. Одним из главных преимуществ метода является его независимость от состояния остальных систем детектора, а большое сечение рождения нейтральных π-мезонов в глубоконеупругих взаимодействиях позволяет быстро набрать статистику, достаточную для проведения калибровки.

Метод калибровки нейтральными пионами реализован в программном пакете KaliCalo, являющемся частью программного обеспечения эксперимента LHCb [2].

Электромагнитный калориметр стабильно работал в период набора данных в 2011 – 2012 годах. Регулярная калибровка обеспечивала требуемое разрешение на протяжении всего периода набора данных. В настоящий момент проводится оптимизация процедуры калибровки в пакете KaliCalo для повышения быстродействия алгоритма и его адаптации к изменившимся условиям набора данных в 2015 году в связи с возросшей энергией протонных пучков LHC.

Литература

1. Беляев И.М., Голубков Д.Ю., Егорычев В.Ю., Саврина Д.В. // Калибровка электромагнитного калориметра эксперимента LHCb методом восстановления инвариантной массы нейтральных π-мезонов, 2013.

2. Adeva B., Adinolfi M., Ajaltouni Z.J. et al. // CERN-LHCC-2005-019; Barrand G., Belyaev I., Binko P. et al. // Comput. Phys. Commun. 2001. 140. P. 45.

3. Zoccoli A. // Nucl. Instrum. and Meth. in Phys. Res. 2000. A446. P. 246.

4. lhcb.cern.ch (Официальный сайт коллаборации LHCb).