Влияние параметров Монте-Карло моделирования на радиальное распределение дозы и выход вторичных нейтронов под действием протонного пучка

Быхало Г.И.

студент

Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

E-mail: gi.bykhalo@physics.msu.ru

Метод протонной и ионной пучковой терапии является одним из перспективных направлений в лечении онкологических заболеваний. Наличие пика Брэгга в функции удельных потерь энергии пучка протонов и легких ионов на разных глубинах в веществе позволяет с высокой точностью локализовать процесс выделения энергии при проведении радиотерапевтического облучения. Компьютерное моделирование является неотъемлемой частью процедуры и применяется для планирования облучения и дозиметрического мониторинга. По сравнению с лучевой терапией, где используются пучки гамма-квантов, при взаимодействии протонов и ионов, имеющих энергию в несколько сотен МэВ, с веществом протекают значительно более сложные процессы, приводящие к генерации вторичных частиц (в частности, нейтронов) и эффектам перерассеяния. В настоящее время для детального расчета транспорта частиц ионизирующего излучения в протонной терапии широко используются пакеты моделирования на основе метода Монте-Карло.

Представленная работа посвящена изучению влияния параметров расчета на пространственное распределение дозы и выход вторичных частиц в моделировании протонной пучковой терапии. Используется пакет Монте-Карло GEANT4 [1] с различными наборами задействованных физических процессов и различными значениями порогов моделирования. Рассчитывается радиальное распределение поглощенной дозы в тканеэквивалентном веществе фантома МКРЗ [2]. На ядрах тканеэквивалентного вещества рассчитывается сечение выхода вторичных нейтронов, а также их спектр. Полученные результаты сравниваются с нейтронными сечениями и спектрами, рассчитанными с помощью TALYS [3], а также с доступными экспериментальными данными.

Литература

1. S. Agostinelli et al., Nucl. Instrum. Methods Phys. A 506, 250 (2003).

2. Adult Reference Computational Phantoms, ICRP Publication 110, Ann. ICRP 39 (2) (2009); ICRP Publication 127, Ann. ICRP 43 (4), 114 (2014).

3. A.J. Koning, S. Hilaire and M.C. Duijvestijn, in Proceedings of the International Conference on Nuclear Data for Science and Technology - ND2007, May 22 - 27, 2007, Nice, France, ed. by O. Bersillon, F. Gunsing, E. Bauge, R. Jacqmin, and S. Leray, EDP Sciences, 2008, p. 211–214.