Концентрация углекислого газа в помещениях и на улице и ее влияние на самочувствие школьников

Гуреев Владимир Сергеевич

Ученик

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 14», Москва, Россия

E-mail: sistemator99@gmail.com

Вопрос влияния концентрации углекислого газа особенно актуален, так как одним из его источников является процесс дыхания людей. Проблема касается не только помещений, но и открытых пространств, в отдельных местностях в пределах городов с населением более 4 млн. человек концентрация углекислого газа достигает 1200 - 1400 ppm. Воздух на рабочих местах сотрудников также может иметь параметры концентрации газов сильно отличные от нормальных.

Качество вентиляции в школьных помещениях не обеспечивает достаточной циркуляции воздуха. Уровень концентрации СО2 во внутришкольных помещениях увеличивается в несколько раз к концу занятия, даже если класс проветривали перед началом урока. В учебных аудиториях ВУЗов также наблюдается повышенная концентрация углекислого газа.

Содержание CO2 в воздухе помещений на уровне менее 1000 ррm может рассматриваться как критерий безопасного качества воздушной среды жилых и общественных зданий

Цель работы: по результатам оценки концентрации углекислого газа в помещениях и на улице провести просветительские мероприятия дать рекомендации учащимся по оптимизации режима дня и подготовить информационные материалы.

Для выполнения работы использовался портативный оптический газоанализатор RMT DX6210. Пробы воздуха для анализа отбирались с помощью шприцов-пробоотборников объемом 10 см3. Пробы отбирались 4 дня с 5 по 13 декабря 2017 года по три измерения на каждом объекте. Объекты были выбраны в соответствии с распорядком дня школьника, то есть в местах учебы, сна, отдыха, прогулок.

Измерения концентрации СО2 в воздухе объектов, наиболее посещаемых школьниками, проводились в будние и выходные дни. Установлено, что средние концентрации СО2 в воздухе в парке, на детской площадке, на улице значимо не отличались друг от друга и в среднем составили 600 ppm. Единственным исключением является площадка в непосредственной близости от проспекта Вернадского, на которой значения превышают 1000 ppm. Установлено, что средняя концентрации СО2 в воздухе кабинета школы при полноценном проветривании в начале урока составила 780 ppm, что не превышает установленные нормы и свидетельствует о хорошем качестве воздуха. В один из дней при отсутствии проветривания этот же показатель составил 3800 ppm, что абсолютно не допустимо. Заметим, что к концу занятия средняя концентрации СО2 в воздухе кабинета школы могла возрастать до 10 раз от начальных значений.

В результате выполнения экспериментальной части проекта было установлено, что значения концентрации СО2 в воздухе помещений, чаще всего посещаемых школьниками, превышают нормы, установленные для замкнутых пространств с нахождением большого количества людей. В ходе проведенного социального опроса установлено, что большая часть школьников отмечает ухудшение самочувствия в конце занятий и духоту в помещении.