Концентрация углекислого газа в воздухе Московского метрополитена и его влияние на самочувствие человека

Брылева Алина Сергеевна

Ученица

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 14», Москва, Россия

E-mail: bryleva01@bk.ru

Московский метрополитен является одним из самых популярных и часто используемых видов транспорта. Актуальным остается вопрос о допустимом уровне содержания диоксида углерода в воздухе помещений жилых и общественных зданий, но, по мнению Губернского Ю.Д и др. допустимый уровень диоксида углерода в помещении с постоянным пребыванием людей не превышает 1000 ррm (0,1%).

Установлено, что углекислый газ должен являться одним из важнейших индикаторов работы систем вентиляции, а также как влияет концентрация СО2 на здоровье человека.

Для решения проблемы влияния низкого качества внутреннего воздуха в помещениях на здоровье человека Алексеев А.А. и Пабст А.В. предлагают обеспечить необходимый воздухообмен в помещении при помощи бизеров. В своей статье авторы подробно описали аппарат и структуру его работы.

Цель работы: составить практические рекомендации и карту метрополитена с указанием концентрации СО2, а также провести научно-популярные лекции для школьников и родителей по результатам исследования.

Измерение концентрации СО2 в пробах осуществлялось с помощью портативного газоанализатора RMT DX6210. Измерения концентрации СО2 в воздухе станций и вагонов метро проводилось в 2 этапа. На первом этапе проведен анализ концентрации СО2 в воздухе на 2 станциях (Юго-Западная и Университет) и в вагонах метро на Сокольнический линии. Измерения концентрации проводилось в 6-кратной повторности для каждого объекта утром и вечером на протяжении 3 будних дней (5, 6, 7 декабря 2017). Концентрации СО2 в воздухе вагонов характеризуется высокой пространственной и временной вариабельностью, что обусловлено прежде всего количеством пассажиров. Концентрации СО2 в вагонах варьировали значительно от 1015 ppm (в вечернее время 5 декабря 2017) до 3720 ppm (в вечернее время 6 декабря. На втором этапе проведен анализ концентрации СО2 в воздухе на 13 станциях внутри Кольцевой линии и в вагонах метро в дневное время на протяжении 2 дней (8 и 10 декабря 2017). Установлено, что средние концентрации СО2 в воздухе вагонов существенно превышали таковые на станциях. Вагоны на различных линиях метрополитена существенно отличаются по концентрации СО2. Наибольшими концентрациями СО2 в воздухе характеризовались вагоны на Кольцевой линии.

В результате выполнения проекта было установлено, что значения концентрации СО2 на станциях Московского метрополитена в целом не превышают нормы, установленные для замкнутых пространств с нахождением большого количества людей. Воздух на станциях свежий и чистый на протяжении большей части времени работы метрополитена. Установлено, что концентрация СО2 в воздухе вагонов метрополитена в основном существенно превышает установленные нормы. При этом высокие значения были получены как в полупустых вагонах, так и в полностью заполненных людьми.