Использование фотонных кристаллов для определения видов нефтепродуктов

Исанбаева Е.В.1, Большаков Е.С.2

1студент, 2аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

химический факультет, Москва, Россия

1E–mail: isanbaeva.elena.v@gmail.com

Наноматериал – фотонный кристалл (ФК) – открывает новые возможности для аналитической химии, а в частности, для нового направления – “наноаналитики”. В данной работе рассматривается возможность использования трехмерных ФК, обладающих способностью избирательно отражать излучение в видимой области спектра, в качестве аналитических сенсоров для определения видов нефтепродуктов. На сенсорную матрицу оказывалось возбуждающее воздействие веществ в газообразном состоянии, приводящих к изменению аналитического сигнала – смещению запрещённой зоны ФК.

Используемые в экспериментах ФК представляли собой сэндвичевую структуру. На поликарбонатной подложке методом самоорганизации из раствора собирали полимерный кристаллический коллоидный массив из полистирольных субмикронных частиц, имеющих средний диаметр 192 нм. Полученную структуру закрывали матрицей из полидиметилсилоксана (ПДМС). Максимум отражения собранных ФК находился в диапазоне 510-520 нм, кристалл имел сине-зеленый цвет.

В качестве исследуемых аналитов выбрали различные виды нефтепродуктов и органических растворителей – нефть, толуол, дизельное топливо, бензин, бензин-растворитель «Галоша», широко используемые в быту и в промышленности. Воздействие насыщенных паров оценивали путем выдерживания образца в замкнутой емкости с последующим снятием спектра диффузного отражения с обратной стороны подложки. Применяли портативный спектрофотометр X-Rite i1Pro (традиционно используемый для калибровки мониторов, принтеров и фотошкал) – получение спектра занимает не более 5 с.

В ходе эксперимента периодически измеряли спектры диффузного отражения. Во время воздействия насыщенных паров наблюдали батохромный сдвиг запрещенной зоны. После снятия воздействия – сдвиг запрещенной зоны происходил в коротковолновую область, но не в исходное положение. Вторичное проведение экспериментов на этих же ФК (уже имеющих сдвиг в результате первого эксперимента) показало, что запрещенная зона практически возвращается в исходное положение. Наблюдали разную скорость смещения, соответствующую разным аналитам, что позволяет говорить о кинетической селективности.

Сдвиг максимума, вероятно, связан с изменением межплоскостных расстояний в результате набухания ПДМС матрицы и заполнением аналитом межплоскостных областей под действием исследуемых нефтепродуктов. Скорость сдвига зависит от давления и скорости диффузии насыщенных паров. Смещение запрещенной зоны может быть детектировано визуально по изменению цвета кристалла. Максимальная скорость сдвига соответствует бензину АИ-98. При воздействии дизельного топлива и нефти за 60 мин смещения не происходило.

Обратимое изменение спектральных характеристик сенсорной матрицы при воздействии паров может позволить использовать ФК в тест-методах для обнаружения веществ в газообразной среде.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-03-00397.