Идентификация треков частиц в позиционно-чувствительном калориметре спектрометра ПАМЕЛА с использованием методов цифровой обработки изображений

Роденко С.А., Майоров А.Г., Малахов В.В., Троицкая И.К.

от имени коллаборации ПАМЕЛА

студент, сотрудник к.ф.-м.н., сотрудник, аспирант

Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», Института ядерной физики и технологий, г. Москва, Россия

sarodenko@mephi.ru

Сегодня многие ядерно-физические эксперименты используют калориметрические методы с позиционно-чувствительными детекторами для регистрации частиц, определения направления их прилета и энергии и т.п. Огромное количество научной информации о пространственном взаимодействии частиц в веществе калориметра возможно эффективно анализировать при помощи методов цифровой обработки изображений. В докладе рассматривается метод восстановления треков первичной частицы и частиц, рожденных в результате ее ядерных взаимодействий в позиционно-чувствительном стриповом калориметре. Треки частиц в веществе прибора определялись с использованием преобразования Хафа [1, 2], которое в простейшем случае является линейным и позволяет искать прямые линии на бинарном изображении.

Метод применен к экспериментальным данным полученным при помощи позиционно-чувствительного стрипового калориметра спектрометра ПАМЕЛА [3]. Эффективность метода идентификации треков частиц показана при помощи моделирования, которое проводилось с использованием программного обеспечения, используемого в коллаборации ПАМЕЛА и основанного на пакете Geant4 [4].

Литература

- Gonzalez C.R., Woods R.E. Digital Image Processing. 2rd. P. 587., 2002

- Gonzalez C.R., Woods R.E., Eddings S.L. Digital Image Processing Using Matlab. P. 549., 2009

- Picozza P. et al. // Astropart. Phys. 2007 V. 27. P. 296.

- http://geant4.web.cern.ch/geant4/