Нанокристаллические композиты SnO2/SiO2: синтез и сенсорные свойства

Гулевич Д. Г.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия

E-mail: gulevich8d7@gmail.com

SnO2 – широкозонный полупроводник n-типа проводимости, применяющийся для определения CO, H2S, SO2, NH3, паров органических веществ и т.д. Диоксид олова характеризуется химической стабильностью и высокой концентрацией адсорбционных центров на поверхности, что является особо значимым для формирования сенсорного сигнала. Среди недостатков сенсора на основе SnO2 можно выделить снижение чувствительности и стабильности работы при повышенных значениях относительной влажности воздуха (RH) из-за конкурентной сорбции молекул воды на активных центрах оксида. Решением проблемы может стать использование пассивных газовых фильтров на основе гидрофобных материалов. В данной работе получены нанокристаллические композиты на основе SnO2/SiO2, SnO2/цеолит, сочетающие в себе сенсорные свойства полупроводникового оксида с гидрофобными свойствами SiO2 и деалюминизированного цеолита. В работе исследованы композиты трех типов: (1) гомогенизированные смеси SnO2/цеолит BEA, (2) нанокомпозиты SnO2/цеолит BEA, в которых компоненты связаны между собой через силоксановые мостики, и (3) композиты SnO2/SiO2, синтезированные гидротермальным способом. Диоксид олова во всех случаях был получен методом аммиачного осаждения раствора α-оловянной кислоты из H2SnCl6. Образцы со структурой (1) были синтезированы из спиртовой суспензии, содержащей гель α-оловянной кислоты и цеолит со структурой BEA. Дополнительно была осуществлена модификация нанокомпозитов Pd и Pt. При синтезе нанокомпозитов типа (2) цеолит со структурой BEA связывали с поверхностью SnO2 через силоксановые связи, образованные в ходе гидролиза TEOS. При гидротермальном способе синтеза (3) реакцию проводили между β-оловянной кислотой и гидролизованным TEOS при температуре 135 оС в течение суток. Сенсорные свойства полученных образцов исследовали по отношению к СО в диапазоне концентраций 2 – 100 ppm, значениях RH = 1, 4, 20 и 65%, при температурах 25 – 300 оС. При сравнении сенсорных свойств структур типа (1) SnO2/BEA, SnO2/BEA/Pt и SnO2/BEA/Pd обнаружено, что введение модификаторов увеличивает сенсорный сигнал по отношению СО при комнатной температуре измерений. При анализе сенсорных свойств образцов типа (2), установлено, что полученные материалы имеют сенсорный сигнал при значениях RH = 1, 4 и 20% и температурах выше 100оС.