Концентрация углекислого газа в воздухе и шумовое загрязнение в московском метрополитене: влияние на самочувствие пассажиров

Брылева Алина Сергеевна

Ученица

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 14», Москва, Россия

E-mail: bryleva01@bk.ru

Московский метрополитен является одним из самых популярных и часто используемых видов транспорта. Актуальным остается вопрос о сохранения хорошего самочувствия  во время пребывания в общественном транспорте. Губернский Ю.Д и др. считает, что допустимый уровень диоксида углерода в помещении с постоянным пребыванием людей не должен превышать 1000 ррm (0,1%), а согласно СП 2.5.1337–03 в помещениях максимально допустимый уровень звука составляет 75 дБА.

Для решения проблемы влияния низкого качества внутреннего воздуха в помещениях на здоровье человека Алексеев А.А. и Пабст А.В. предлагают обеспечить необходимый воздухообмен в помещении при помощи бизеров. А для решения проблемы обеспечения шумовой безопасности Васильев А.В. предлагает принять ряд законодательных документов о шуме, а также разработать концепцию обеспечения шумовой безопасности города.

Цель работы: составить практические рекомендации и карту метрополитена с указанием уровня шумового загрязнения и концентрации СО2, а также провести научно-популярные лекции для школьников и родителей по результатам исследования.

Измерение концентрации СО2 в пробах осуществлялось с помощью портативного газоанализатора RMT DX6210. Измерения концентрации СО2 в воздухе станций и вагонов метро проводилось в 2 этапа. На 1 этапе измерения проводились на 2-х станциях в течение 3-х дней (5, 6, 7 декабря 2017), а на втором – на 13 станциях в течение 2-х дней (8, 10 декабря 2017). Измерения шумового загрязнения осуществлялось при помощи шумометра МЕГЕОН 92130. Измерения уровня шумового загрязнения проводилось на различных объектах и линиях метрополитена в 3 этапа: (22- 24 сентября 2018), (25-27 сентября 2018), (28-30 сентября 2018). Измерения уровня шума проводились в течение 8-10 часов каждый день в 3-кратной повторности для каждого объекта (станции, вагоны, эскалаторы, переходы).  Установлено, что средние концентрации СО2 в воздухе вагонов(4108 ppm) существенно превышали таковые на станциях (750 ppm). Наибольшими концентрациями СО2 в воздухе характеризовались вагоны, а особенно на Кольцевой линии. Установлено, что средний уровень шума на всех исследованных объектах метрополитена статистически не различался на протяжении всех 9 дней исследования и составил 82 дБА, что значительно превышает максимально допустимый уровень шума.

В результате выполнения проекта было выявлено, что значения концентрации СО2 на станциях Московского метрополитена в целом не превышают нормы, установленные ГОСТ 3049-2011 «Здания жилые и общественные», но значительно превышают их в вагонах. А уровень шумового загрязнения значительно превышает все допустимые максимальные нормативные значения, установленные  СП 2.5.1337–03 «Санитарные правила эксплуатации метрополитенов».