Решение задачи линейного программирования в системе газоснабжения региона

Пивнов В.П.

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

Внутренний рынок системы газоснабжения населенных пунктов и промышленных предприятий по-прежнему сохраняет свою актуальность. Данный сектор экономики РФ имеет серьезный потенциал для своего роста и развития. В отдельных регионах РФ отсутствует как таковая система газоснабжения. В связи с ростом населения в центральных регионах РФ возникает необходимость развития и модернизации уже существующей системы газоснабжения.

Выбор способа газоснабжения объектов региона производится из нескольких вариантов: строительство газопровода-отвода, применение переносных баллонов или газобаллонных установок со сжатым природным газом (ПГ), доставка ПГ в виде сжиженной пропан-бутановой смеси, автономная газификация сжиженным природным газом (СПГ). Перечисленные выше четыре способа газификации имеют как свои преимущества, так и не лишены недостатков. Выбор необходимо проводить на основе исследования ключевых технико-экономических показателей каждого варианта. Эффективность газоснабжения объектов на основе СПГ по сравнению с трубопроводным транспортом приводится в работе [1]. Проведя сравнительный анализ способов газоснабжения объектов по правилу гарантированных достоинств и недостатков была определена, в качестве основной, схема автономной газификации СПГ.

Создавая систему автономной газификации на основе СПГ необходимо внимательно относится к выбору основного оборудования и систем. Производя выбор системы хранения СПГ необходимо учитывать технологические характеристики, с одной стороны, и законы экономики и логистики, с другой стороны. Анализируя возможные системы хранения СПГ, на основе сравнения различных критериев, в данной работе принято решение использовать резервуары покрывающие недельную потребность объектов в СПГ.

При построении системы газоснабжения региона СПГ необходимо правильно распределить потоки, так чтобы суммарные затраты на реализацию проекта сводились к минимуму. Данную операцию можно провести на основе решения задачи линейного программирования в частности решая транспортную задачу. На первом этапе работы в качестве исходных данных для решения транспортной задачи были собраны следующие материалы: объемы производства и потребления СПГ на примере одного из регионов РФ, удаленность потребителей от мест производства, тарифы на транспорт СПГ. Существуют различные способы решения транспортной задачи: метод потенциалов, симплекс-метод, решение средствами MS Excel. Проведя сравнительный анализ способов решения транспортной задачи в качестве основного был принят – симплекс-метод. Основным критерием эффективности симплекс-метода является возможность использовать его для создания программного комплекса по решению транспортной задачи.

Второй этап заключается в разработке программного комплекса, составляющего систему распределения потоков СПГ. При разработке программного комплекса решения транспортной задачи была создана электронная база, куда вошли основные исходные данные. В случае необходимости существующая база данных может быть оперативно изменена. Например, возможно изменение количества поставщиков или потребителей СПГ.

Итогом проведенной работы является программный комплекс, позволяющий максимально автоматизировать процесс решения транспортной задачи. Программный комплекс производит расчеты в среде MS Excel, графический интерфейс реализован с помощью Visual Basic. Данная процедура повышает удобство работы по распределению потоков СПГ, и снижает вероятность ошибки при внесении исходных данных и производстве расчетов.

Программный комплекс позволяет решать транспортную задачу в динамике, производить распределение потоков СПГ в зависимости от сезона. Программный комплекс решает транспортные задачи как открытого, так и закрытого типов. Кроме того, в программе реализована функция решения с учетом запрещающих условий, например, невозможность использования отдельного маршрута или отсутствие СПГ у одного из производителей. Данный программный комплекс позволяет решать задачу не только по минимуму расходов, но и по минимуму времени на доставку СПГ.

На основе оценки различных факторов, влияющих на распределение СПГ, на примере Амурской области, а также с учетом различных сопутствующих требований, был разработан программный комплекс, реализованный в MS Excel, который может быть использован для построения модели распределения потоков СПГ, позволяющая эффективно и в кратчайшие сроки решить вопрос газоснабжения любого региона с использованием СПГ составляя оптимальный план поставок топлива.

Источники и литература

1. Бологан П.С., Пивнова М.А., Томленова О.А., Пивнов В.П. Модель газоснабжения Амурской области СПГ. В кн.: Тезисы докладов 71-ой международной молодежной научной конференции «Нефть и газ – 2017» том 2, Москва, 18-20 апреля 2017. С. 21;