Результаты тестирования прототипов детекторов для модернизации эксперимента T2K на пучке заряженных частиц

Суворов СБ

аспирант

Институт ядерных исследований РАН г. Москва, Россия

suvorov@inr.ru

Прецизионное измерение параметров нейтринных осцилляций является одной из основных задач физики частиц. Эксперимент T2K [1] занимается исследованием осцилляции ускорительных нейтрино при помощи ближнего и дальнего детектора. Дальним является водный черенковский детектор Супер-Камиоканде, которыий обладает 4pi акцептансом. Ближний детектор ND280 спроектирован для регистрации вперед летящих частиц. Данное ограничение фазового пространства является одним из основных источников систематических ошибок при измерении осцилляционных параметров и поиске CP нарушения. В данный момент активно ведется подготовка модернизации комплекса ближнего детектора для уменьшения систематических ошибок в эксперименте, что приведет к существенному повышению точности результатов[2].

Планируется разработка, изготовление и установка двух новых детекторов:

1)  время-проекционных камер с резистивным покрытием на считывающей плоскости [4],

2)      сегментированный полностью активный сцинтилляционный 3D детектор[5]

Прототипы этих детекторов были изготовлены и протестированы на пучке заряженных частиц CERN в экспериментальных зонах NA T9 и T10. В данной работе представлены текущие результаты анализа набранных данных и основные измеренные характеристики детекторов. Пучок частиц состоял из электронов, пионов, протонов с небольшими примесями остальных частиц. Тип частицы определялся на основе измерений времени пролета. Импульс пучка варьировался в процессе набора данных от 500 МэВ/с^2 до 3 ГэВ/с^2. Для время-проекционных камер основными изученными характеристиками являются разрешение по энергии (dE/dx), пространственное разрешение, из зависимость от позиции частицы и усиления в детекторе. Для сцинтилляционного детектора измерялись световыход, кросс-толк, временное разрешение, изучались разные способы калибровки детектора.

Измеренные характеристики детекторов совпадают с запланированными и указывают на то, что их использование существенно улучшит чувствительной эксперимента T2K к исследованию нейтринных осцилляций.

Литература

- Abe, K., Abgrall, N., Aihara, H., Ajima, Y., Albert, J. B., Allan, D., … Zmuda, J. (2011). The T2K experiment. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 659(1), 106–135. https://doi.org/10.1016/j.nima.2011.06.067

- Abe, K., Aihara, H., Ajmi, A., Andreopoulos, C., Antonova, M., Aoki, S., … Zito, M. (2019). T2K ND280 Upgrade - Technical Design Report. Retrieved from http://arxiv.org/abs/1901.03750

- Mineev, O., Blondel, A., Fedotov, S., Khotjantsev, A., Korzenev, A., Kudenko, Y., … Yershov, N. (2018, September 11). Parameters of a fine-grained scintillator detector prototype with 3D WLS fiber readout for a T2K ND280 neutrino active target. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. https://doi.org/10.1016/j.nima.2018.09.04

- Shiell, N. M. (2012). A New Analysis Technique to Improve Spatial Resolution for a Resistive Anode Time Projection Chamber. Retrieved from https://curve.carleton.ca/system/files/etd/8ce8bd91-bc3d-4778-8150-4eb057db7e48/etd_pdf/66b1797cbcf45d81599e0c30d8ce76b1/shiell-anewanalysistechniquetoimprovespatialresolution.pdа

- Blondel, A., Cadoux, F., Fedotov, S., Khabibullin, M., Khotjantsev, A., Korzenev, A., … Yershov, N. (2018, July 6). A fully-active fine-grained detector with three readout views. Journal of Instrumentation. IOP Publishing. https://doi.org/10.1088/1748-0221/13/02/P02006