Математическая модель процесса стадийного сжигания 
с вводом вторичного твердого топлива

Хабарова Мария Александровна1, Тринченко Алексей Александрович2

Студент1, к.т.н, доцент каф. АиТЭ2

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, институт энергетики и транспортных систем, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: maria.khabarova.politeh@yandex.ru

Экологическая безопасность работы угольных электростанций определяет необходимость модернизации существующих котельных агрегатов, внедрения современных методов повышения экологических показателей реконструируемых угольных котлов. Вопросу моделирования топочных процессов при различных технологиях сжигания твердого топлива посвящено множество  работ [15 и др.]. Существует ряд конструкций, позволяющих снизить эмиссию токсичных компонентов дымовых газов, среди которых наименьших капитальных затрат требует метод стадийного сжигания с вводом вторичного топлива.

На основе математического моделирования физико-химических процессов перехода химически связанной энергии топлива в тепловую при его горении [1], проведено исследование топочного процесса стадийного сжигания с вводом вторичного топлива применительно к энергетическому котлу, работающему на пыли донецкого каменного угля марки Д. Для решения задачи выполнены расчеты уровня температур дымовых газов по высоте котла и аэродинамики топочной камеры. Результаты обработки гранулометрических характеристик сжигаемого угля, позволили решить уравнение движения горящих частиц с учетом генерации и разложения оксидов азота на вторичном топливе. С использованием современных подходов диффузионно-кинетической теории горения разработаны алгоритм, математическая модель и компьютерная программа расчета горения твердого топлива полифракционного состава с учетом стадийности сжигания и ввода вторичного топлива. Результаты работы подтверждают эффективность ввода вторичного топлива и могут быть использованы как при реконструкции существующих агрегатов, так и на стадии проектирования новых установок.

Литература

1. Kadyrov M.R., Khabarova M.A., Khabarov A.A., Trinchenko A.A.  Simulating combustion processes based on digital technologies // SHS Web of Conferences, Vol. 44, 00043 (2018) doi.org/10.1051/shsconf/20184400043.

2. Trinchenko A.A. Research of nitrogen oxides generation during low-temperature swirl fuel combustion // MATEC Web of Conferences, Vol. 193, 03054 (2018) doi.org/10.1051/matecconf/201819303054.

3. Хабарова М.А., Кадыров М.Р. Модель процесса горения твердого топлива в пылеугольном факеле // Нефть и газ - 2018. сборник трудов 72-й Международной молодежной научной конференции. 2018. С. 306-313.

4. Хабарова М.А., Кадыров М.Р., Тринченко А.А., Урванцев В.Г., Парамонов А.П. Численное исследование экологических показателей метода низкотемпературного вихревого сжигания // Неделя науки СПбПУ. Материалы научной конференции с международным участием. Лучшие доклады. 2018. С. 3-8.

5. Numerical research of reburning-process of burning of coal-dust torch Trinchenko A., Paramonov A., Kadyrov M., Koryabkin A. // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 19. Сер. "Energy Management of Municipal Transportation Facilities and Transport, EMMFT 2017" 2017. С. 012012.