Магнитно-резонансная томография на ядрах 23Na с применением импульсных последовательностей с ультракоротким временем эхо

Кузнецова А.В.1, Гуляев М.В.2, Садыхов Э.Г.3

студент, старший научный сотрудник к.ф.-м.н., аспирант

1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

2 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

факультет фундаментальной медицины, Москва, Россия

3 Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ",

инженерно-физический институт биомедицины, Москва, Россия

E–mail: av.kuznetcova@physics.msu.ru

Регистрация сигналов ядер, отличных от протонов, позволяет расширить диапазон диагностических возможностей метода магнитно-резонансной томографии (МРТ), дает дополнительную информацию о структуре и локализации исследуемых органов, а также о динамике метаболических процессов.

Возможность визуализации натрия (23Na), содержащегося в организме, позволяет судить об энергетическом метаболизме и проводимости тканей для нервных импульсов. Любое нарушение энергетического метаболизма приводит к росту концентрации внутриклеточного натрия. Таким образом, в случае обнаружения в области интереса аномального количества ядер 23Na можно судить о развитии в ней патологии (ишемия, черепно-мозговая травма, опухоль и др.) [1].

Однако проблемой регистрации сигналов ядерного магнитного резонанса (ЯМР) 23Na является низкая чувствительность его ядер – 9.3 % от чувствительности ядер водорода (1H), а также низкое содержание в живом организме (80 ммоль/л) – в 1100 раз меньше по сравнению с количеством ядер водорода 1H (88 моль/л) [2]. Усугубляет ситуацию также квадрупольная природа его ядра – 23Na имеет спин 3/2, что приводит к наличию двух составляющих у его продольного времени релаксации T1 и поперечного времени релаксации T2 – быстрой T1fast, T2fast и медленной T1slow, T2slow.

Из теории ЯМР известно, что за интенсивность зарегистрированного сигнала отвечает время T2 и при коротком T2 (T2<TE), где TE – время эхо или время считывания, сигнал зарегистрирован не будет. У ядра 23Na время T2fast = 0.5-3 мс, а T2slow = 10-65 мс, причем вклад в общий сигнал быстрой компоненты составляет 60 %, а медленной 40 % [3]. Таким образом, для регистрации всего сигнала ядер 23Na необходимо, чтобы время TE было меньше времени T2fast.

Этого можно добиться, если использовать импульсные последовательности (ИП), основанные на радиальном заполнении k-пространства в полярной системе координат, а сбор данных производить сразу после отключения срез-селективного градиента [4]. Такая технология сканирования применяется, например, в ИП UTE 2D (ultrashort echo time – ультракороткое время эхо). В этом случае время TE оказывается равным ≈ 0.3 мс.

Еще более короткое время TE (≈ 0.02 мс) можно получить, если использовать неселективное радиочастотное (РЧ) возбуждение. В этом случае величина времени TE ограничена только длительностью РЧ импульса и временем, необходимым для переключения между РЧ возбуждением и сбором данных. Такая технология сканирования используется в ИП UTE 3D [5].

В данной работе визуализацию ядер 23Na мы проводили на МР томографе Bruker BioSpec 70/30 USR с постоянным магнитным полем 7.05 Тл с использованием объемной 23Na/1H приемо-передающей РЧ катушки внутреннего диаметра 72 мм, а также плоской 23Na РЧ катушки внутреннего диаметра 20 мм. Основная задача исследования состояла в применении ИП UTE 2D и UTE 3D для регистрации сигнала ЯМР ядер 23Na, а также в определении границ их использования в экспериментах in vitro (на фантомах) и in vivo на лабораторных животных (крысы, мыши).

В результате выполнения данной работы подобраны оптимальные параметры сканирования для получения качественных 23Na МРТ изображений: область и матрица сканирования, угол отклонения, время повторения (TR), полоса пропускания частот, ослабление выходной мощности сигнала передатчика, форма и длительность РЧ импульса. В in vivo исследованиях получены качественные 23Na МРТ изображения всего тела мыши, а также головного мозга и почек крысы.

Работа выполнена в ЦКП и УНУ «Биоспектротомография».

Литература

- Madelin G., Regatte R.R. Biomedical applications of sodium MRI in vivo. // Journal of Magnetic Resonance Imaging. 2013, № 38. p. 511–529.

- Haacke E.M., Brown R.W., Thompson M.R., Venkatesan R. Magnetic Resonance Imaging: Physical Principles and Sequence Design. John Wiley & Sons. 1999.

- Sadykhov E.G., Pirogov Yu.A., Anisimov N.V., Gulyaev M.V., Pavlovskaya G.E., Meersmann Thomas, Belyaev V.N., Fomina D.V. Magnetic resonance imaging on sodium nuclei: potential medical applications of 23Na MRI // Applied Magnetic Resonance. 2018, Vol. 49, № 9. p. 925–957.

- Larson P.E., Han M., Krug R. et al. Ultrashort echo time and zero echo time MRI at 7T // Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology, and Medicine. 2016, № 29. p. 359–370.

- Robson M.D., Gatehouse P.D., Bydder M., Bydder G.M. Magnetic resonance: an introduction to ultrashort TE (UTE) imaging // Journal of Computer Assisted Tomography. 2003, № 27. p. 825–846.