Влияние локального взаимодействия макромолекул на значение констант комплексообразования, определяемых методом флуоресцентной спектроскопии.

Гайер Алексей Вячеславович

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: gayer.alexey@gmail.com

Одной из центральных задач биохимии и фармакологии является количественная характеризация параметров связывания между лигандом и комплексообразователем. Определение параметров связывания можно осуществить измерением некоторого физического параметра системы, который значительным образом изменяется при образовании комплекса. Среди прочих, часто для получения констант комплексообразования используют изменения оптических свойств системы с помощью различных методик – от поверхностного плазмонного резонанса до молекулярной спектроскопии.  Одновременно чувствительным и простым методом является метод тушения флуоресценции. Суть метода, вошедшего уже в классические учебники по флуоресцентной спектроскопии, заключается в измерении зависимости сигнала флуоресценции (т.н. кривой Штерна-Фольмера) от концентрации титруемого лиганда [1]. Из параметров кривой Штерна-Фольмера можно определить параметры связывания в системе, в частности, наклон кривой Штерна-Фольмера представляет собой константу тушения флуоресценции, связанную с константой комплексообразования.  Частичное тушение лигандом комплекса, заполнение нескольких сайтов связывания комплексообразователя осложняет картину тушения флуоресценции и определение параметров связывания лиганда с комплексообразующим центром. Несмотря на это, метод тушения флуоресценции интенсивно используется благодаря своей простоте и даже разрабатываются автоматические платформы для реализации эксперимента [2].

В данной работе рассматривается ещё один артефакт метода тушения флуоресценции: зависимость характеристик сигнала флуоресценции от локальной концентрации титруемого лиганда. В работе экспериментально и с помощью численных расчётов показано, как измеряемый сигнал флуоресценции зависит от параметров эксперимента (таких как объём титранта, концентрация комплексообразователя и т.п.), а также от фундаментальных параметров системы.

Литература

- Lakowicz J. R. (ed.). Principles of fluorescence spectroscopy. – Springer Science & Business Media, 2013.

- Kuijpers K. P. L. et al. A Fully Automated Continuous‐Flow Platform for Fluorescence Quenching Studies and Stern–Volmer Analysis //Angewandte Chemie International Edition. – 2018. – Т. 57. – №. 35. – С. 11278-11282.