1Н МРС для без лучевой нагрузки минеральной плотности костей.

Иванцова А.С.1, Меньщиков П.Е.2,3,

Студент, Аспирант

1Институт Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Москва, Россия

2Институт Химической Физики им. Н.Н. Семенова РАН, Москва, Россия

3НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии, Москва, Россия

E-mail: merkush@ro.ru

Остеопороз - обменное заболевание скелета, характеризующееся снижением минеральной плотности костной ткани (МП). Наиболее распространенным методом диагностики остеопороза является количественная КТ-денситометрия (QCT) [1]. Наличие дозовой нагрузки при таком исследовании не дает использовать ее в качестве скрининговой методики, что особенно важно в детском возрасте, когда происходит увеличение минеральной плотности костной ткани. Целью данного исследования было - определить возможную взаимосвязь между параметром относительного содержания жира (FF) и МП у детей. Проанализировать эти параметры у пациентов с компрессионным переломом различной степени.

В исследовании приняли участие 20 (средний возраст 11.1 ± 2.1) с подозрением на компрессионный перелом позвоночника. Протокол исследования включал в себя: 1) получение стандартных диагностических МР изображений позвоночника. 2) 2 1H МР спектра, полученных из тел поясничных позвонков (L3, L4), откуда рассчитаны соотношения жир/вода (FF); 3) Количественная КТ-денситометрия поясничных позвонков (L3, L4), откуда рассчитаны значения минеральной плотности. МРТ и МРС исследование проводилось на МР томографеPhillips 3.0 Achieva с напряженностью постоянного магнитного поля 3 Тл и 8-канальнойприемной РЧ-катушкой TorsoCoil. 1Н МР спектры регистрировали с помощью импульсной последовательности STEAM без предварительного подавления воды со следующими параметрами: TE = 12.8 мс, TR = 3000 мс, число усреднений (NSA)-32, время накопления - 2.5 мин.VOI размерами 20×15×10 мм локализировали в центральной части тел позвонков L3, L4 (рис. 1А). Полученные МР спектры обрабатывались во встроенной в МР томограф программе Spectra Viewаппроксимацией резонансов от воды и жира Гаусс линиями. На рис.1Б представлен типичный спектр, полученный при локализации VOI в губчатом веществе позвонка (рис.1А). Параметр FF был рассчитан как отношение интенсивностей сигнала жира к сигналу воды.

Рисунок 1. Локализация VOIдля 1H МРС (А). Типичный вид спектра из губчатого вещества позвонка (Б).

Количественная КТ-денситометрия использовалась для определения минеральной плотности (мг/см3) поясничных позвонков L3 и L4 и проводилась на 16-срезовом аппарате PhilipsBrilliance16. Поле обзора (FOV- field of view) включало в себя только позвонки L3, L4 (рис. 2). Основные параметры регистрации КТ изображений: напряжение на трубке — 120 кВ, толщина среза — 3мм, экспозиция в зависимости от массы пациента варьировался в интервале 25-50. Для расчета МП использовалось встроенное программное обеспечение ExtendedBrillianceWorkspace.

Рисунок 2. Поле обзора при КТ-денситометрии.

Впервые выявлена достоверная (p=.001) обратная линейная корреляция между значениями FF и МП, рассчитанными в позвонках L3 и L4. Одновременно выявлены статистически достоверные увеличение параметра FF (p<.005) и достоверное снижение (p<.005) МП у группы с тяжелой степенью травмы (более 2 поврежденных позвонков) по сравнению с группой с легкой степенью (1-2 поврежденных позвонка).

Полученные in vivo результаты в сумме с предыдущими гистологическими исследованиями [2], продемонстрировавшими возрастное замещение костной ткани желтым костным мозгом в позвонках, подтверждают, что снижение минеральной плотности и увеличение содержания жира в костном мозге происходят параллельно для различных возрастных групп. Наличие обратной корреляции между FF и МП позволяет рассматривать изменения содержания жира в костном мозге позвонка, измеряемые с помощью 1Н МРС, для оценки здоровья костной ткани. Значительным достоинством такой оценки является отсутствие радиационной нагрузки на пациента, что позволяет использовать данную методику в качестве скрининговой даже для детей. Оценка прочности позвонков в детском возрасте является важной задачей, так как в этот период происходит набор костной массы - у детей происходит увеличение минеральной плотности костной ткани до пикового значения, которое достигается в период от 20 до 30 лет. После этого начинается процесс снижения МП. Если в периоде взросления этот процесс будет нарушен, то пиковое значение не будет максимально возможным, что во взрослом возрасте может существенно увеличить вероятность развития возрастного остеопороза. Кроме того, нарушение набора костной массы у детей является причиной меньшей прочности костей, что в свою очередь может вести к более тяжелым травмам, что и демонстрируется выявленной в данной работе зависимостью степени тяжести травмы позвоночника от параметров FF и МП у пациентов с компрессионным позвоночником. Это свидетельствует о значимости параметра FF для оценки риска получения травм различной степени тяжести.

Литература

- Blake GM, Fogelman I An update on dual-energy x-ray absorptiometry // SeminNuclMed. 2010 № 40(1) p. 62–73

- Dunnill MS, Anderson JA, Whitehead R. Quantitative histological studies on age changes on bone// J PatholBacteriol. 1967 № 94 p. 275–91.