Приготовление бифотонного поля с широким спектром в процессе спонтанного параметрического рассеяния при жесткой фокусировке накачки в тонком кристалле

Пащенко Александр Вадимович

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: pashenko.av15@physics.msu.ru

В настоящей работе представлены результаты экспериментальных исследований, направленные на создание источника широкополосного бифотонного поля с рекордно малым временем корреляции для последующей реализации прототипа системы квантовой оптической когерентной томографии (ОКТ).

Спонтанное параметрическое рассеяние света (СПР) является наиболее эффективным и распространенным способом получения коррелированных фотонных пар (бифотонов) [7]. Уширение спектра пространственно одномодового бифотонного поля является одной из важнейших задач управления спектром СПР.

Так, например, в задачах квантовой связи широкий спектр бифотонов позволяет увеличить скорость передачи информации за счет частотного мультиплексирования [8], либо за счет кодирования информации в частотных бинах [1]. Кроме того, бифотоны с широким спектром, обладая малым временем корреляции Δτ~1/Δυ, используются в двухфотонных процессах, на которых основаны методы формирования изображений с разрешением, превышающим дифракционный предел [2]. Также малое время корреляции определяет временное и аксиальное разрешение в задачах удаленной синхронизации часов [4] и квантовой оптической когерентной томографии [9].

Ключевым элементом системы квантовой ОКТ является источник бифотонов, который с одной стороны должен обладать широким частотным спектром, чтобы обеспечить высокое разрешение, а с другой – быть пространственно одномодовым, чтобы его излучение с минимальными потерями сопрягалось с интерферометром и микроскопом. При этом фотоны пары должны быть не вырождены по поляризации или направлению. Это означает, что для процесса СПР следует использовать либо неколлинеарный синхронизм, который снижает эффективность генерации в заданную пару мод, либо синхронизм типа II, обладающий существенно более узким спектром по сравнению с синхронизмом типа I.

В работе используется способ уширения спектра бифотонов, основанный на использовании тонких нелинейных сред [3]. Главным его недостатком является сильное снижение эффективности процесса СПР в тонком кристалле. Как было недавно теоретически показано в работе [6], малая эффективность СПР в тонких кристаллах может быть скомпенсирована за счет более жесткой фокусировки накачки. В работе представлены результаты эксперимента, направленные на проверку этого эффекта.

Литература

1. Bessire B. [и др.]. Versatile shaper-assisted discretization of energy–time entangled photons // New Journal of Physics. 2014. № 3 (16). C. 033017.

2. D’Angelo M., Chekhova M. V., Shih Y. Two-photon diffraction and quantum lithography // Physical Review Letters. 2001. № 1 (87). C. 013602/1-013602/4.

3. Dauler E. [и др.]. Tests of a Two-Photon Technique for Measuring Polarization Mode Dispersion With Subfemtosecond Precision // Journal Of Research Of The National Institute Of Standards And Technology. 2000. № 1 (104). C. 1–10.

4. Giovannetti V. [и др.]. Clock synchronization with dispersion cancellation // Physical Review Letters. 2001. № 11 (87). C. 117902-1-117902–4.

5. Herbauts I. [и др.]. Demonstration of active routing of entanglement in a multi-user network // Optics Express. 2013. № 23 (21). C. 29013.

6. Katamadze K.G., Kulik S.P. Broadband biphotons in the single spatial mode through high pump focusing and walk-off effect под ред. V.F. Lukichev, K. V. Rudenko, 2016. 102242N с.

7. Klyshko D.N. Scattering of Light in a Medium With Nonlinear Polarizability // JETP. 1969. № 3 (28). C. 522--.

8. Lim H.C. [и др.]. Wavelength-multiplexed distribution of highly entangled photon-pairs over optical fiber // Optics Express. 2008. № 26 (16). C. 22099.

9. Nasr M.B. [и др.]. Demonstration of Dispersion-Canceled Quantum-Optical Coherence Tomography // Physical Review Letters. 2003. № 8 (91). C. 083601.