Гамма обсерватория TAIGA: статус и перспективы

Волчугов П.А. от коллаборации TAIGA

студент

Московский государственный университет им. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: pvol4@ya.ru

Гамма астрономия в настоящее время является одним из передовых каналов исследования удаленных объектов галактики и метагалактики, представляющих большой интерес для современной астрофизики. Для эффективного выделения гамма квантов из потока высокоэнергичных частиц, приходящих к нам из космоса, в настоящее время широко используются гибридные установки, включающие в себя, например, чернковские, сцинтилляционные, флуоресцентные и радио детекторы. К такому мультиканальному инструменту изучения далеких объектов относится и экспериментальный комплекс, расположенный в Тункинской долине, в 50 км от озера Байкал.  Комплекс состоит из черенковской установки Тунка-133 [1] и гамма-обсерватории TAIGA (Tunka Advanced Instrument for cosmic ray and Gamma Astronomy) [2]. В состав последней входят широкоугольная черенковская установка TAIGA-HiSCORE (High Sensitivity COsmic Rays and gamma Explorer) [3], атмосферный черенковский телескоп установки TAIGA-IACT (Imaging Atmospheric Cherenkov Telescope) [4], сцинтилляционная установка Tunka-Grande [5] и радио детектор Tunka-Rex [6].  Совместная работа установок Тунка-133, Tunka-Grande и Tunka-Rex нацелена на изучение заряженных космических лучей в диапазоне энергий от 10 до 1000 ПэВ. Поиск и исследование локальных источников гамма-квантов с энергий более 30 ТэВ осуществляется при помощи установок TAIGA-HiSCORE и TAIGA-IACT.

Уникальность эксперимента TAIGA с точки зрения детектирования гамма-излучения заключается в методе комбинированной работы детекторов разных типов. Массив широкоугольных черенковских станций установки HiSCORE позволяет с хорошей точностью определять направление и энергию регистрируемой частицы. Дополняет его работу атмосферный черенковский телескоп установки TAIGA-IACT, с углом обзора ~10⁰ позволяющий с высокой точностью определять тип частицы. Таким образом, благодаря совместной работе установок TAIGA-IACT и HiSCORE может быть получен широкий спектр параметров регистрируемых гамма-квантов, что впоследствии даст возможность открытия новых источников высокоэнергичных частиц.

В докладе представлен текущий статус гамма-обсерватории TAIGA, приведены основные результаты, описаны действующие на данный момент установки, а также указаны перспективы развития комплекса.

Литература

- S.F. Berezhnev et al., The Tunka-133 EAS Cherenkov light array: status of 2011, Nucl. Instrum. Meth. A 692 (2012) 98

- Буднев Н.М. и др. Эксперимент TAIGA: от физики космических лучей к гамма-астрономии в Тункинской долине// Физика элементарных частиц и атомного ядра. Т. 49 ВЫП.4.2018.

- TAIGA collaboration, O. Gress et al., The wide-aperture gamma-ray telescope TAIGA-HiSCORE in the Tunka Valley: Design, composition and commissioning, Nucl. Instrum. Meth. A 845 (2017) 367.

- N. Lubsandorzhiev. Camera of the first TAIGA-IACT: construction and calibration, PoS ICRC2017 757.

- Monkhoev R.D. et al. The Tunka-Grande experiment // Journal of Instrumentation ϭϮ, № 6 (2017) 06019.

- O. Fedorov, et al. - Tunka-Rex Coll. Proceedings of Science PoS(ICRC2017)387 (2017)