Влияние упругих деформаций на значение критического тока в ВТСП-лентах.

Резников Я.Г.

Студент

Московский Государственный Университет им.М.В.Ломоносова

Физический факультет, Москва, Россия

E-mail: reznikov.jg15@physics.msu.ru

Высокотемпературные сверхпроводники (ВТСП) активно используются как в электротехнике, так и в качестве датчиков, ограничителей тока, соленоидов и т.п. Применение ВТСП предполагает значительные экономические выгоды в электроэнергетике, но существуют проблемы при их использовании. Одним из важных параметров, характерных для ВТСП, является критический ток Ic- предельное значение постоянного незатухающего электрического тока, при достижении которого сверхпроводник переходит в нормальное (несверхпроводящее) состояние. На данный момент для работы при температурах в области жидкого азота используют ВТСП 2-го поколения на основе керамик ReB2C3O7-δ  (Re = Y, Gd, Sm и др.). Применение керамик ограничивается хрупкостью изделий из них, когда даже небольшие деформации приводят к значительным изменениям их эксплуатационных характеристик [1,2]. В данной работе представлены результаты изучение зависимости критического тока Ic ВТСП-лент от величины деформации изгиба.

В работе использовались ВТСП-ленты GdB2C3O7-δ  (GdBCO) шириной 4 мм длиной 120 мм, предоставленные компанией Theva (Erding, Germany)[3]. Данные образцы относятся к сверхпроводникам 2-го поколения, которые представляют собой многослойный композит, состоящий из подложки, вспомогательных слоев, ВТСП сплава толщиной 3 мкм  и защитных слоев меди и серебра (рис.1). Производятся технологией термического испарения.

Целью настоящей работы является исследование зависимости критического тока Ic   образцов от степени деформации. Для изменения деформации изгиба ленты оборачивались вокруг цилиндров различного радиусы (20,5 мм, 23 мм, 25 мм, 49 мм, 95 мм). Далее лента горизонтально помещается ванну с жидким азотом, подключается к подводящим электродам. В цепи пошагово увеличивается ток. Критическое значение, при котором разрушается сверхпроводник и цепь размыкается,  фиксирует  измерительное устройство.

Результаты указывают на резкое уменьшение критического тока Ic при уменьшении радиуса кривизны деформации ниже 23 мм.

Рис. 1 Структура ВТСП-ленты 2го поколения (на примере YBCO) [4].

Литература

- Mathias Noe et al., Conceptual study of superconducting urban area power systems Journal of Physics: Conference Series 234 (2010) 032041

- Сан Жам Д., Сарма Г., Томас Е., Сверхпроводимость второго рода, пер. с англ., М., 1970;

- www.theva.com (Компания производитель ВТСП-лент)

- www.superox.ru/superconductivity (Компания производитель ВТСП-лент).