Создание трехмерной оптической карты почвы с помощью цифровой фотокамеры в условиях полевого эксперимента

Жулидова Д.А.

Студент-бакалавр, IV курс

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

факультет почвоведения, Москва, Россия

E-mail: Julidova-Dasha@yandex.ru

Изучение цвета сухих и влажных почв важно для классификации и диагностики почв. Переход к цифровой морфометрии почвы включает в себя применение инструментов и методов для измерения и количественного определения характеристик профиля почвы и получения непрерывных функций их изменения с глубиной [1, 2, 3]. Цифровая фотография высокого разрешения позволяет оценить цвет почвы. При условии колориметрической калибровки камер, они могут быть удобными инструментами для цифровой морфометрии [2, 3]. Была разработана процедура калибровки фотокамер для получения колориметрически точных изображений влажных почв. Для почв с различной текстурой, цветовыми характеристиками и содержанием влаги в диапазоне 5–40% колориметрически точные изображения образцов были получены с использованием внутренней шкалы. Для получения внутреннего стандарта необходимо применять специальный инструмент для отбора проб с ненарушенной поверхности почвы.

Разница в цвете почвы может быть использована в качестве основного компонента, который дифференцирует горизонты почвы. Этот подход называется оптическим картированием на языке современных методов трехмерного моделирования. Методика успешно применяется в медицине, где ткани окрашивают флуоресцентными красителями [4]. Модель создается в результате математической обработки серии срезов объекта. При отсутствии специального освещения можно использовать вместо флуоресцентных - натуральные почвенные красители, в основном гуминовые вещества и соединения железа [1].

***

В работе был разработан подробный протокол полевого эксперимента по получению серии изображений для создания трехмерной оптической карты почвы. Данный подход был применен для получения синхронизированных по цвету в системе CIELAB изображений 11 срезов почвы с использованием калибровки цифровой камеры по внутреннему стандарту. В программе SAGA GIS были созданы автоматизированные процедуры обработки двухмерных изображений почвы, чтобы учесть вариабельность цвета в почвенном разрезе. Это позволило построить трехмерную модель распределения горизонтов дерново-подзолистой почвы, основываясь на данных, полученных в полевом эксперименте при естественной влажности.

Литература

- Кириллова Н.П. Использование цветовой характеристики почв в системе CIELAB для оценки миграции соединений железа в геохимических сопряжённых ландшафтах//МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва//Вестник Московского университета. Почвоведение. 2016

- Кириллова Н.П., Силёва T.M. Анализ цвета почв с использованием цифровой фотокамеры//Вестник Московского университета. Серия 17: Почвоведение. - 2017. - N 1. - С.16-22.

- Кириллова Н.П., «Комплексный подход к почвенной картографии на основе цифровой морфометрии и комбинаторного анализа», Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук 2018

- Cathey B., Obaid S., Zolotarev A.M., Pryamonosov R.A., Syunyaev R.A., George S.A. & Efimov I.R.. Open-Source Multiparametric Optocardiography//Scientific Reports. 2019. 9:721. doi:10.1038/s41598-018-36809-y