Исследование скорости распространения упругих волн на поверхности грудной клетки человека в различных направлениях с применением фазового метода

- Веремьева М.В.1

1младший научный сотрудник

Институт общей физики имени А. М. Прохорова РАН, Москва, Россия
E–mail: mar33567736@yandex.ru

Введение. Виброакустические методы, такие как перкуссия, используются в медицине для определения механических свойств тканей и диагностики заболеваний. В случае перкуссии возбуждение и регистрация вибраций органов и тканей происходят на поверхности тела. При этом размеры и форма вибрирующего участка зависят от скорости и затухания волн. Поэтому знание особенностей распространения волн на поверхности тела важно для развития перкуссии.

В грудной клетке из-за наличия рёбер можно выделить направления распространения волн вдоль и поперёк ориентации рёбер. Поэтому целью работы являлось изучение вопроса об анизотропности распространения волн по поверхности грудной клетки. Для этого определяли скорости упругих волн, распространяющихся по поверхности грудной клетки человека вдоль и поперёк ориентации рёбер, с применением фазового метода.

Материалы и методы. Для создания и регистрации вибраций, возникающих при перкуссии, использовали макет аппаратно-программного комплекса [1]. Он включал ударник со встроенным акселерометром и лёгкий акселерометр. Индентор ударника приклеивали двусторонним скотчем к поверхности грудной клетки так, чтобы он совершал постукивания в одной и той же точке межреберного пространства. А лёгкий акселерометр располагался на некотором расстоянии от ударника в четырёх областях: в двух областях вдоль того же межреберья, где был расположен ударник, выше и ниже него – области «вверх вдоль» и «вниз вдоль» соответственно; и в двух областях в соседних межреберьях, также выше и ниже ударника – области «вверх поперёк» и «вниз поперёк» соответственно. Встроенный акселерометр регистрировал ускорения колебаний индентора ударника, а лёгкий акселерометр – ускорение колебаний поверхности грудной клетки. С каждым расположением акселерометров у каждого испытуемого проводили по 5-6 записей ускорений продолжительностью 15 с при объёме лёгких, примерно равном функциональной остаточной ёмкости лёгких.

В исследовании принимали участие 10 здоровых мужчин-добровольцев в возрасте от 19 до 22 лет, предварительно давших информированное согласие в письменной форме. Данное исследование было одобрено биоэтическим комитетом МГТУ им. Н.Э. Баумана, протокол № 3 от 08.02.2017 г.

Для каждой записи находили спектры сигналов обоих акселерометров с помощью быстрого преобразования Фурье в диапазоне частот от 10 до 1000 Гц, функцию когерентности сигналов акселерометров и передаточную функцию сигналов от первого акселерометра, встроенного в ударник, ко второму акселерометру.

Далее для каждого измерения была построена фазо-частотная характеристика найденной передаточной функции. Из всего полученного спектрального диапазона рассматривали только поддиапазоны частот, удовлетворяющие условиям: ниже 1000 Гц; шириной не менее 20 Гц; с когерентностью не ниже 0.8; с наличием линейного снижения фазы передаточной функции с ростом частоты.

В этих частотных поддиапазонах была проведена линейная аппроксимация зависимости фазы от частоты, найдены достоверность аппроксимации R2 и коэффициенты линейной регрессии зависимости фазы от частоты. Далее для вычисления скорости волн использовали только те поддиапазоны частот, в которых значение R2 было не менее 0.89.

Величины скорости волн ce находили по соотношению:

(1)

где ∆φ – изменение фазы в поддиапазоне частот ∆f, х – расстояние между центрами индентора ударника и приёмного акселерометра. Для каждого поддиапазона частот вычисляли среднее значение частоты, которое далее ставили в соответствие значению скорости, найденной на данном поддиапазоне частот.

Результаты и обсуждение. С помощью фазового метода были найдены скорости распространения упругих волн в направлениях «вверх вдоль» и «вниз вдоль», «вверх поперёк» и «вниз поперёк» ориентации рёбер. Фазовый метод в большинстве исследований выявлял скорости волн в диапазоне до 200 Гц (в 82% полученных значений скорости), а на частотах выше 200 Гц – только в отдельных исследованиях. Поэтому оценку влияния направления ограничили частотами до 200 Гц и сгруппировали скорости в двух диапазонах частот: 27-100 Гц и 100-200 Гц.

Согласно критериям Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилка, распределение скоростей не является нормальным: уровень статистической значимости р<0,01 для обоих критериев. Значения скоростей для разных направлений в диапазоне частот 27-100 Гц равны: «вверх вдоль» 4,75; 3,18; 5,86 м/с, «вверх поперёк» 3,73; 3,62; 3,96 м/с, «вниз вдоль» 4,14; 3,26; 4,91 м/с, «вниз поперёк» 3,45; 2,73; 4,10 м/с; значения скоростей в диапазоне 100-200 Гц равны: «вверх вдоль» 9,86; 5,90; 11,32 м/с, «вверх поперёк» 5,54; 4,16; 6,73 м/с, «вниз вдоль» 6,70; 5,32; 7,71 м/с, «вниз поперёк» 6,47; 3,63; 8,83 м/с (медиана; нижний квартиль; верхний квартиль).

При использовании критерия Краскела-Уоллиса обнаружены значимые различия между значениями скоростей во всех направлениях распространения волны для обоих диапазонов частот: в диапазоне 27-100 Гц уровень значимости р=0,0286, и в диапазоне 100-200 Гц – р=0,0021. Попарное сравнение скоростей в каждом из четырёх направлений проведено с использованием U-критерия Манна-Уитни. Эффект множественных сравнений учитывали введением поправки Бонферрони: различия считались статистически значимыми, если p<0,05/6=0,008. Для диапазона частот 27-100 Гц обнаружены значимые различия между значениями скоростей в направлениях «вниз вдоль» и «вниз поперёк» с р=0,005; для диапазона 100-200 Гц – между следующими направлениями: «вверх вдоль» и «вверх поперёк» с р=0,001; «вверх вдоль» и «вниз вдоль» с р=0,006.

Заключение. С использованием фазового метода найдены величины скорости в направлениях вверх и вниз, вдоль и поперёк ориентации рёбер. Проведены сравнения величин скорости между собой с использованием непараметрических статистических методов. Обнаружены значимые различия между величинами скорости, полученными в четырёх разных направлениях на поверхности грудной клетки человека.

Автор выражает благодарность заведующему лабораторией физики живых систем Дьяченко А.И. за ценные советы при обсуждении работы и рекомендации по написанию тезисов.

- Литература

- Дьяченко А.И., Тиманин Е.М., Васильев В.Н., Михайловская А.Н., Семенов Ю.С. Разработка метода для исследования грудной клетки с помощью низкочастотных упругих волн// Медицинская техника. 2013. № 2. C. 45-47.