Универсальный автоматизированный стенд для калибровки фотоэлектронных умножителей КАЛИФ-8

Савельев К.М. 1, Пасюк Н.А.2, Умаров Ф.Б.2

1студент бакалавриата, 2студент магистратуры

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Научно-образовательный центр НЕВОД, Москва, Россия

E-mail: konstantinsavelev1@yandex.ru

На уникальной научной установке «Экспериментальный комплекс НЕВОД» (НИЯУ МИФИ, г. Москва) [1] проводятся фундаментальные и прикладные исследования космических лучей в широком диапазоне энергий. Для проведения таких исследований создан ряд физических установок и детекторов: черенковский водный детектор (ЧВД) [2] для исследования стволов широких атмосферных ливней (ШАЛ) и энерговыделения мюонов, система калибровочных телескопов (СКТ) [3] для изучения электронно-фотонной и мюонной компонент ШАЛ, крупномасштабный детектор НЕВОД-ШАЛ [4] для регистрации электронно-фотонной компоненты, детекторы атмосферных нейтронов ПРИЗМА-32 [5] и УРАН [6], координатно-трековый детектор ДЕКОР [7] для исследования окологоризонтального потока мюонов. В большинстве детекторов и установок экспериментального комплекса основным регистрирующим элементом является фотоэлектронный умножитель (ФЭУ), например, в регистрирующей системе установки НЕВОД-ШАЛ используются 180 ФЭУ Philips XP3462, а в ЧВД НЕВОД – 546 фотоумножителей ФЭУ-200, поэтому проблема тестирования характеристик и калибровки ФЭУ является актуальной.

В докладе приводится описание конструкции и принципа работы универсального стенда для исследования характеристик (коэффициента усиления, диапазона линейности, темпа счета темновых шумов, джиттера и др.) различных типов фотоэлектронных умножителей КАЛИФ-8, который в настоящее время создается в Экспериментальном комплексе НЕВОД и предназначен для одновременной автоматизированной калибровки восьми ФЭУ.

Работа выполнена на уникальной научной установке «Экспериментальный комплекс НЕВОД».

Литература

- Сайт УНУ НЕВОД – URL: http://ununevod.mephi.ru/ru/

- Kindin V. V. et al. Measuring module of the Cherenkov water detector NEVOD // Journal of Physics: Conference Series. 2015. V. 632, 012015.

- Амельчаков М. Б. и др. Система калибровочных телескопов черенковского водного детектора НЕВОД // Приборы и техника эксперимента. 2018. № 5. С. 49-55.

- Shulzhenko I.A. et al. Scintillation array of the Experimental Complex NEVOD for EAS investigations // EPJ Web of Conferences. 2017. V. 145, 07003.

- Gromushkin D. et al. The array for EAS neutron detection // Journal of Instrumentation. 2014. V. 9, C08028.

- Громушкин Д. М. и др. Установка для исследования атмосферных нейтронов УРАН // Известия РАН. Серия физическая. 2017. Т. 81(4). С. 544-546.

- Барбашина Н. С. и др. Координатный детектор для исследования горизонтального потока космических лучей // Приборы и техника эксперимента. 2000. № 6. C. 20.