Исследование характеристик кремниевых фотоумножителей для нового сцинтилляционного мюонного годоскопа

Котляров П.В.

Студент магистратуры

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Институт ядерной физики и технологий, Москва, Россия

E-mail: Kotlyarov123@gmail.com

В Научно-образовательном центре НЕВОД НИЯУ МИФИ проводятся исследования вариаций мюонов космических лучей. Для расширения возможностей экспериментального комплекса в 2015 г. был введен в эксплуатацию мюонный годоскоп на сцинтилляционных стрипах (СцМГ) [1]. В ближайшие годы планируется создание нового поколения таких детекторов, использующих кремниевые фотоэлектронные умножители (Silicone Photomultiplier, SiPM) в качестве фотодетекторов вместо мультианодных ФЭУ [2]. В одном мюонном годоскопе планируется использовать 1024 SiPM.

Кремниевый фотоумножитель – это фотодетектор, представляющий собой упорядоченный массив лавинных фотодиодов
(~100 – 4000 шт./мм2), выполненных на общей кремниевой подложке и работающих в режиме ограниченного гейгеровского разряда [3]. Кремниевый фотодиод является весьма перспективным новым фотоприемником для использования в многоканальных детекторах.

Для тестирования большой партии таких детекторов был создан автоматизированный стенд для измерения основных характеристик SiPM [4] и выработки критериев их отбора. Стенд включает осциллограф, частотный анализатор, плату-предусилитель и блоки питания, а также светоизолированный бокс с двумя голубыми светодиодами, рассеивателем и местом для монтажа SiPM. Приведено описание программного обеспечения для измерения шумовых характеристик, получения амплитудных и зарядовых спектров. Обсуждаются результаты тестирования SiPM: шумовые характеристики, зависимости коэффициентов усиления от напряжения питания.

Литература

- Ampilogov N.V., Astapov I.I., Barbashina N.S., Dmitrieva A.N., Kovylyaeva A.A., Kompaniets K.G., Petrukhin A.A., Shutenko V.V., Yashin I.I. Muon hodoscope with scintillation strips // Physics Procedia. 2015. V. 74 (1). P. 478-485.

- Загрубский А.А., Цыганенко Н.М., Чернова А.П. Детекторы излучения. СПбГУ, Изд. Центр «Академия». 2007.

- Greim R., Gast H., Kirn T., Olzem J., Yearwood G.R., Schael S., Zimmermann N., Ambrosi G., Azzarello P., Battiston R., Piemonte C. Silicon photomultiplier arrays - a novel photon detector for a high resolution tracker produced at FBK-irst, Italy // Nuclear Physics B (Proceedings Supplements). 2009. V. 197 (1). P. 83-86.

- Frach T. et al. The digital silicon photomultiplier - Principle of operation and intrinsic detector performance // Nuclear Science Symposium Conference Record (NSS/MIC). IEEE. 2009. – P. 1959-1965.