Проект «Радиационный мониторинг» в Университетской гимназии МГУ

Раша О.В., Савочкин А.И., Суртаев В.А.

Учащиеся  11 класса инженерного профиля УГ МГУ

Московский госудаственный университет имени М.В.Ломоносова, Университетская гимназия (школа-интернат), Москва, Россия

olga.rasha@mail.ru

Данная работа является частью экологического проекта, выполняемого в течение двух лет группой учащихся  инженерного и естественнонаучного профилей Университетской гимназии МГУ. В ходе выполнения проекта нашей задачей было измерение  радиационного фона и оценка возможных рисков от источников радиоактивных излучений, с которыми встречается население и, в частности, учащиеся гимназии, в повседневной жизни

Основными инструментами служили  отечественные дозиметры модели СОЭКС Quantum, измерявшие уровень радиационного фона, накопленную дозу и способные записывать историю измерений с выводом результатов на компьютер.   Измерения проводились независимо несколькими дозиметрами для получения более объективной информации. Радиационный  фон измерялся в учебных и жилых помещениях гимназии,  на территории МГУ, на улицах Москвы,  особенно в местах, где в строительстве активно использовался  гранит, в ядерном практикуме и хранилище радиоактивных изотопов НИИЯФ МГУ, на нескольких линиях московского метро, а также  в самолетах во время наших перелётов домой. Кроме того, компанией «Стратонавтика» нам была предоставлена возможность повторить  классический эксперимент по открытию космических лучей Виктором Гессом  в 1912 году. И  два наших дозиметра были подняты на высоту более 20 км гелиевым шаром-зондом.

Отдельной задачей являлось измерение объемной активности радона, одного из основных источников природной радиоактивности, особенно в жилых и производственных помещениях. Измерения проводились двумя  способами: комплексом Камера-01 с сорбционными колонками   и радиометром радона РРА-01М-03.

Оценка содержания  радона проводилась в учебном и жилых корпусах гимназии. Также, для сравнения,  было оценено значение ЭРОА радона в экстремальных условиях, а именно в  нижнем подвале 20 корпуса НИИЯФ МГУ.

В ходе работы были получены следующие результаты:

1. Радиационный фон в помещениях гимназии, окружающей территории и учебных лабораториях НИИЯФ  МГУ находится в пределах обычных 0,15-0,20 мкЗв/час.

2. В местах, где в качестве строительного  материала активно используется гранит (цоколи зданий МГУ, Красная площадь, некоторые центральные улицы, например,  Большая Дмитровка) уровень фона может повышаться до 0,3-0,4 мкЗв/час, что находится в пределах нормы.

3. Измерения уровня радона в гимназии и помещениях НИИЯФ продемонстрировали опасность отсутствия вентиляции в подвальных помещениях и необходимость регулярного проветривания в жилых и вспомогательных помещениях. В жилых помещениях значения ЭРОА радона составляли примерно 16 Бк/м3 , при норме не более 100 Бк/м3. В подвале 20 корпуса НИИЯФ МГУ значение достигало 221 Бк/м3  , но норма для нежилых подвалов составляет 300 Бк/м3, поэтому крайнее значение превышено не было.

4. Измерения радиационного фона в московском метро показали абсурдность мнения о его повышенной радиационной опасности. Из полученных зависимостей следует, что в целом, чем глубже станция, тем ниже уровень радиационного фона.  Например, на стациях Спортивная и Фрунзенская и перегоне между ними (глубина около 40м) уровень фона составляет всего 0,05-0,06 мкЗв/час. Наблюдаемые отклонения связаны скорее всего со спецификой грунта и использованных при строительстве материалов.

5. Проведённые измерения радиационного фона во время полёта на самолёте показывают некоторое снижение фона на малых высотах, что связано с уменьшением влиянии радиации от Земли, а затем постоянный рост из-за влияния космической радиации до величин 3,4 мкЗв/час на высоте 10км, где обычно происходит полёт. Проведённые нами расчёты показывают, что доза, получаемая при регулярных полётах не представляет опасности для здоровья пассажиров.

6. Измерения радиационного фона во время стратосферного старта показали, что с высоты примерно 1 км начинается его рост до значений 10 мкЗв/час с выходом на плато на высоте  18-20 км.

Литература

- СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности"

- Методика измерений средней за время экспозиции объемной активности радона в воздухе жилых и служебных помещений, 1993 г

- Сайт «Ядерная физика в интернете»  http://nuclphys.sinp.msu.ru