Плотность потока нейтронов на поверхности замедлителя установки ИРЕН

Канагатова Г.К. 1,2, Борзаков С.Б. 1,2, Дмитриев А.Ю.2, Жомартова А.Ж.2

Аспирант

1 Государственный Университет «Дубна», факультет естественных и инженерных наук, Дубна, Россия

2 Объединённый институт ядерных исследований, Лаборатория нейтронной физики им. И.М. Франка, Дубна, Россия

E-mail: kanagatova.g@mail.ru

Установка ИРЕН была создана для исследований в области нейтронной физики в ЛНФ ОИЯИ. Установка состоит из импульсного линейного ускорителя электронов с энергией до 60 МэВ, вольфрамовой мишени для производства нейтронов и замедлителя. Установка предназначена для нейтронно-резонансной спектроскопии в широком диапазоне энергий.

В настоящее время установка ИРЕН модернизирована. Потоки нейтронов меняются в зависимости от режимов работы установки. Плотность потока нейтронов можно представить в виде

ϕ(En)=ΦthfM(En,T)+ΦresEn1−α,                                 (1)

где выделены вклады тепловых и резонансных нейтронов.

Необходимо определить потоки тепловых Фth и резонансных Фres нейтронов[1Error: Reference source not found]. Мы используем метод кадмиевой разницы. Для этого облучались индикаторы, то есть элементы с хорошо известными сечениями захвата.

Индикаторы одного типа облучают в оболочке из Cd и без неё при одинаковых условиях. Из измерений активности индикатора массой m2, облученного в кадмиевой защите, можно определить поток резонансных нейтронов Φres:

(2)

Измерения активности индикатора, облученного без кадмия, дает величину, пропорциональную величине , так как активация производится и тепловыми, и резонансными нейтронами. Измерение активности индикаторов, облученных в Cd защите и без нее, проводится в течение одинакового времени. Это означает, что необходимо вычесть вклад резонансных нейтронов. В результате получим:

(3)

где  - общий сомножитель[1].

В качестве индикаторов были использованы медь и хром.

Так же, для более точного определения потока резонансных нейтронов были рассчитаны эффективные резонансные интегралы для различных индикаторов (197Au, 95Zr, 97Zr ,63Cu) с учётом особенностей реального спектра нейтронов, а также теплового движения атомов и поглощения нейтронов в образце [2]. Задача определения потока была решена методом нейтронно-активационного анализа и гамма-спектроскопии высокого разрешения.

Литература

- Гутько В. И., « Активационный анализ», Минск, 2008 .

- Канагатова Г.К., Борзаков С.Б., Храмко К. «Определение потока нейтронов на установке ИРЕН»//Письма в ЭЧАЯ. Т.16, №3(222),251-260стр.