Применение комптоновского спектрометра для калибровки отклика детекторов по отношению к электронам низких энергий

Лычагина О.Е.

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: olia.lychagina@gmail.com

В современной физике нейтрино становится все более актуальной задача точного измерения энергии детектируемых частиц. Примером является эксперимент JUNO — планируемый прецизионный эксперимент нового поколения с реакторными антинейтрино, предназначенный для определения иерархии масс нейтрино. В данном эксперименте существуют жесткие требования по точности восстановления энергетической шкалы, на уровне 0.1%.

При подготовке к эксперименту две научные группы провели измерения нелинейности отклика жидкого сцинтиллятора[1],[2]. Результаты значительно расходятся. Возможной причиной является использование энергий выше порога черенковского излучения в одной из работ. Для проверки этого предположения в лаборатории ядерных проблем в ОИЯИ в г.Дубна планируется создание стенда для калибровки жидкого сцинтиллятора, используемого в эксперименте JUNO. Исследование возможности дифференциации черенковского и сцинтилляционного излучения актуально также в связи с разработкой медленных сцинтилляторов, представляющих из себя смесь органического сцинтиллятора с водой. Это необходимо для детектирования направления движения излучающих частиц в сцинтилляторе.

Целью данной работы является проведение расчетов для оптимизации установки и повышения точности измерения энергетического отклика сцинтиллятора, а также проверка возможности выделения черенковской компоненты из общего световыхода.

В работе расчеты проведены с помощью математической модели в программной среде Geant4. Модель установки состоит из источника гамма-квантов с заданными параметрами, объема с жидким сцинтиллятором, детектора рассеянных гамма-квантов и двух ФЭУ, детектирующих световыход в процессе рассеяния гамма-квантов.

Проведено моделирование двух методов выделения черенковского излучения: геометрического и метода отделения быстрой компоненты излучения по времени. Полученные результаты обсуждаются.

Литература

[1] Konstantin Schweizer, Lothar Oberauer, Electron Quenching in LAB Based Liquid Scintillators in the Context of JUNO

[2] A Formozov and JUNO collaboration 2019 J.Phys.: Conf. Ser. 1390 012111