Фотодинамическая терапия злокачественных новообразований голосовых связок с использованием фотосенсибилизатора Хлорина E6

Куличенко А.М.1, Фаррахова Д.С.2, Яковлев Д.В.3, Маклыгина Ю.С.2

1Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Инженерно-физический институт биомедицины, Москва, Россия
2Институт общей физики РАН им. Прохорова, Москва, Россия
3Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова, Москва, Россия

E–mail: mednucleus@gmail.com

Лечение опухолей головы и шеи - сложная задача, поскольку лечение стандартными методами связано с высокими рисками осложнений. В ходе хирургического или лучевого лечения пациент может потерять способность жевать, глотать, говорить. Также есть риск провести лечение не до конца, что приведёт к опасному рецидиву от остаточной опухоли [1]. Ещё одной проблемой является труднодоступность опухолей головы и шеи, для их диагностики и терапии требуется специализированное оборудование.

Перспективным методом лечения опухолей головы и шеи является сочетание флуоресцентной диагностики (ФД) с фотодинамической терапией (ФДТ) [2]. Флуоресцентная диагностика позволяет в реальном времени определить накопление фотосенсибилизатора в опухоли, точно определить границы опухоли и эффективность фотодинамической терапии по уровню фотобличинга фотосенсибилизатора. Терапия проводится с тем же фотосенсибилизатором, но с использованием более интенсивного лазерного излучения, что позволяет перевести кислород в активное состояние.

Для проведения флуоресцентной диагностики в режиме реального времени была разработана видеосистема со специализированным эндоскопом, позволяющим оценивать накопление фотосенсибилизатора и фиксировать сигнал флуоресценции количественно. В данной работе проводились флуоресцентная диагностика и фотодинамическая терапия злокачественных новообразований голосовых связок с использованием фотосенсибилизатора «Фотодитазин» на основе хлорина е6 (Ce6). Диагностика проводилась до и после ФДТ. При проведении терапии доза облучения опухолевой ткани составляла 100 Дж/см2, мощность лазерного излучения составила 1,5 Вт.

Было установлено, что сигнал флуоресценции после ФДТ количественно уменьшился в несколько раз, что свидетельствует о фотобличинге хлорина е6 в ходе терапии, что позволяет оценить ее эффективность.

Литература

- Gao, R.W., Teraphongphom, N.T., van den Berg, N.S., Martin, B.A., Oberhelman, N.J., Divi, V., Tummers, W.S.: Determination of tumor margins with surgical specimen mapping using near-infrared fluorescence. Cancer Res. 78(17), 5144–5154 (2018)

- Farrakhova, D.S., Yakovlev, D.V., Maklygina, Y.S. et al. The research of chlorine e6 distribution and accumulation in multicellular tumor spheroid model. // Opt Quant Electron 52, 116 (2020).