Применение кремниевых дисковых резонаторов для измерения механических

потерь, вызванных электростатическим полем

Клочков Я.Ю.

студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

Email: klochkov.jj15@physics.msu.ru

В 2015 году гравитационно-волновые детекторы LIGO зарегистрировали сигнал, порождённый слиянием двух черных дыр [1].

В следующем поколении интерферометрических детекторов для увеличения чувствительности запланировано использовать пробные массы из монокристаллического кремния, охлаждаемые до 123К. Кремний обладает малыми механическими потерями.  Его высокая теплопроводность обеспечивает малые градиенты температуры в пробной массе (она подвергается неоднородному нагреву лазером). Кремний имеет ещё одну замечательную особенность: вблизи температуры 123 К коэффициент теплового расширения кремния проходит через нуль, что позволяет подавить термоупругие шумы пробных масс. [2].

Для тонкой настройки интерферометра предусмотрены электростатические актюаторы, регулирующие положение пробных масс. Поскольку кремний обладает конечным сопротивлением, то воздействие электрического поля актюатора на пробную массу может приводить к перераспределению зарядов на последних, возникновению в них токов, и, как следствие, увеличению механических потерь и, соответственно, тепловых шумов [3]. Целью настоящей работы является изучение механических потерь, возникающих при действии электрического поля на пробную массу в диапазоне температур 100-300 К.

Моделью для изучения взаимодействия пробной массы и актюатора служат стандартный кремниевый диск в качестве механического резонатора и расположенные рядом с небольшим (≈0,5 мм) зазором электроды. Диск имеет диаметр 50,8 мм и толщину 0,28 мм. Используемая мода колебаний (870 Гц) имеет малые потери при закреплении в центре.

Четыре электрода имеют форму кольца, поделённого на 4 сектора, границы электродов совпадают с узловыми диаметрами исследуемой моды резонатора. Положение узловых диаметров определяется по срезам, сделанным производителем для обозначения кристаллографической ориентации диска.

Механические потери резонатора (величина, обратная добротности) вычисляются по времени затухания колебаний исследуемой моды. Вносимые электрическим полем потери рассчитываются как разность потерь при включенном и отключенном поле.

Предложенная схема электродов (кольцо, поделённое на 4 сектора) позволяет исследовать следующие режимы приложения поля к резонатору:

Двухэлектродное поле. В этом режиме резонатор заземляется (через крепление), а напряжение подаётся на пару электродов, расположенных на одном диаметре. При этом ёмкость между резонатором и парой электродов при колебании резонатора меняется, и по цепи подачи напряжения течёт ток. Измерение зависимости вносимых полем потерь и сдвигов частот от сопротивления во внешней цепи позволяет контролировать параметры установки, например, такие как зазор между диском и электродами. Этот режим не позволяет исследовать вносимые потери, определяемые удельным сопротивлением материала резонатора, так как в цепи подачи напряжения присутствует контакт «металл-полупроводник», свойства которого контролировать сложно.

Двухэлектродное поле с незаземлённым резонатором. В этом режиме резонатор не заземляется. Пара электродов на одном диаметре подключается к источнику напряжения, другая пара заземляется. Полная ёмкость между электродами и резонатором меняется незначительно, влияние внешней цепи уменьшается. Отсутствует неконтролируемый контакт «металл-полупроводник».

Четырёхэлектродное поле. Резонатор заземляется (через крепление), напряжение подаётся на все 4 электрода сразу. Полная ёмкость между резонатором и электродами меняется незначительно. Хотя в схеме и присутствует неконтролируемый контакт, но по нему течёт пренебрежимо малый ток.

Последние два режима дают возможность изучать потери, связанные непосредственно с удельным сопротивлением материала резонатора. Приводимые ниже данные относятся к режиму четырёхэлектродного поля.

В результате проведённых исследований показано следующее:

Возможно выделить потери, связанные с величиной удельного сопротивления материала дискового резонатора на фоне других потерь, так измерения, проведённые для резонатора, изготовленного из кремния с удельным сопротивлением ≈104Ом⋅см (высокоомный образец) показали: вносимые механические потери при комнатной температуре имеют величину ≈3,7⋅10−5, что согласуется с проведёнными оценками; в то время как в случае резонатора из кремния с удельным сопротивлением ≈10 Ом⋅см (низкоомный образец) вносимые потери имеют величину ≈6⋅10−7, что много больше, чем показывают оценки. Нам пока не удаётся подавить потери, вызванные электростатическим полем, но не связанные с величиной удельного сопротивления материала резонатора (которые могут быть вызваны, например, наличием слоя окисла на поверхности кремния).

При охлаждении же резонатора, изготовленного из кремния с удельным сопротивлением ≈104Ом⋅см, до температуры ≈100 К потери уменьшались до ≈2,5⋅10−6, что качественно объясняется характером зависимости удельного сопротивления кремния от температуры.

При исследовании высокоомного образца на низкой температуре в момент включения и выключения поля наблюдался переходный процесс по потерям и частоте резонатора с характерной длительностью ≈10с. Данный переходный процесс может быть проявлением эффекта поля в полупроводниковом материале исследуемого резонатора (кремния).

В дальнейшем планируется:

Усовершенствовать экспериментальную установку, чтобы свести вносимые избыточные потери для низкоомного образца до уровня 10−8.

Исследовать нетепловые шумы, которые могут сопутствовать переходным процессам.

Литература

- B.P. Abbott et al., Observation of gravitational waves from a binary black hole merger // Phys. Rev. Lett. 116, 061102 (2016).

- R. Adhikari et al., LIGO Voyager upgrade: design concept LIGO technical note // T1400226-v9 (2018).

- M. Imboden, P. Mohanty, Dissipation in nanoelectromechanical systems // Physics Reports 534 (2014) 89-146