Взаимодействие электронного пучка низкой энергии и МДП – структуры

Точилкина Мария Михайловна

Студентка 2 курса магистратуры

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: tochilkina.m@mail.ru

Одной из актуальных задач современной микроэлектроники является задача исследования   наноразмерных структур при помощи электронной микроскопии. Для изучения состояния МДП-структур может быть применён метод пассивного потенциального контраста, который основан на различиях яркости в изображениях проводящих частей, имеющих разные электрические заряды. Изображение получается в растровом электронном микроскопе под воздействием первичного электронного пучка. Объектом исследования является МДП-структура с плавающим затвором, а одним из методов ее тестирования является определение заряда, хранящегося в плавающем затворе транзистора.

С использованием растрового электронного микроскопа проведены исследования МДП-транзистора с плавающим затвором, которые позволили различать состояние объекта в зависимости от наличия или отсутствия заряда по контрасту изображений. В настоящей работе показаны преимущества метода потенциального контраста перед контактными методами тестирования, и методами зондовой микроскопии. Определены параметры первичного электронного пучка растрового электронного микроскопа, при которых появляются различия в контрасте изображения МДП-структур и описаны причины пропадания контраста изображения   после нескольких воздействий на них первичным электронным пучком.

Литература

- Courbon F., Skorobogatov S., Woods C. Direct charge measurement in floating gate transistors of flash EEPROM using scanning electron microscopy //Proc. ISTFA. – 2016. – С. 1-6.

- Rosenkranz R. Failure localization with active and passive voltage contrast in FIB and SEM //Journal of Materials Science: Materials in Electronics. – 2011. – Т. 22. – №. 10. – С. 1523.

- Рау Э. И., Татаринцев А. А. Контраст изображений локально заряженных диэлектриков в растровой электронной микроскопии //Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – 2016. – №. 11. – С. 47-47.

4.    Акимов В. М., Дремова Н. Н., Якунин С. Н. Электронно-зондовые методы наведенного тока и потенциального контраста в анализе отказов специализированных интегральных схем считывания и обработки сигналов матричных ИК-фотоприемников //Прикладная физика. – 2008. – №. 2. – С. 91-96.