# Черенковский детектор космических электронов

Разумов А.Ю.

Студент

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
 Физический Факультет, Москва, Россия

E-mail: alex.razumov98@gmail.com

В настоящей работе приведён обзор использованных ранее и действующих черенковских детекторов (в т.ч. и в составе различных телескопов), нашедших своё применение на космических аппаратах с начала исследования космического пространства и до наших дней. Обзор содержит описания как отечественных, так и зарубежных приборов, основанных на эффекте Вавилова-Черенкова.

Был создан и испытан с сертифицированными источниками ионизирующего излучения рабочий прототип черенковского детектора. В качестве радиатора использовался кварц ультрафиолетовый (КУ-1), а регистрация вспышек черенковского излучения была обеспечена фотоэлектронным умножителем PMT Hamamatsu Photonics R7111Q.

С помощью программного комплекса GEANT4 были проанализированы возможности телескопа определённой конструкции в спектрометрии электронов. Построенная с помощью комплекса модель позволяет также изучить возможности прибора в спектрометрии высокоэнергичных протонов, что позволит при улучшении конструкции детектора использовать его для космического эксперимента в рамках проекта ФЦП «Разработка концепции и прототипов бортовых и научных приборов группировки наноспутников (кубсатов) для мониторинга трафика и организации системы предупреждения о радиационной опасности для авиации» для регистрации протонной компоненты СКЛ.

# Список литературы

- Вернов С.Н. и др. Высокостабильная и экономичная аппаратура для изучения первичных космических лучей // Известия АН СССР, т.49, №7, 1985.

- Григоров Н.Л. и др. Спектрометр частиц первичного космического излучения высокой энергии для ИСЗ типа «ПРОТОН» // Космические исследования, т.5, вып.3. 1967.

- Денисов С.П. Детекторы черенковского излучения // Природа, 2004, №7, с.22.

- Панасюк М.И. Релятивистские электроны в космосе // Земля и Вселенная, н.6, стр. 15-19, 2013.

- Badhwar G.D. et al. Measurements of the secondary particle energy spectra in the space shuttle // Radiation Measurements, vol.24, No.2, pp. 129-138, 1995