Разработка феррозондового датчика магнитного поля

Борисенко Арина Юрьевна

студент

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Самара, Россия

E – mail: borisenkoar@mail.ru

Без магнитных материалов и без знания магнитных явлений люди не имели бы таких значимых отраслей науки и техники, как производство и передача на расстояние электроэнергии, приборостроение, автоматика, телефония, радио и др. Во многих отраслях современной промышленности в той или иной степени используются магнитные материалы и магнитные явления. Исследование и создание феррозондового датчика магнитного поля являются актуальными, поскольку возникает потребность в практике получения достоверных данных о состоянии магнитных полей в какой-либо определенной области и, кроме этого, потребность наглядной демонстрации процессов, относящихся к магнитным полям.[1]

В современных условиях необходимость производства магнитных измерений возникает в самых различных отраслях народного хозяйства, науки и техники. Среди датчиков, используемых для этой цели, значительное место занимают феррозонды или по-другому – магнитометры. Эти приборы обладают высокой чувствительностью, надежностью при эксплуатации и    малыми габаритами [2]. Кроме этого, к достоинствам феррозонда относится   простота в  изготовлении, долговечность и низкая себестоимость.

Феррозондовые приборы классически применяют  для определения параметров магнитных полей, разведки полезных ископаемых, поиска объектов негеологического происхождения, исследования структуры геомагнитного поля и полей космического пространства, в навигационных системах и др.

Ежегодно публикуемые статьи, рефераты и патенты свидетельствуют о все расширяющейся сфере применимости феррозондов. Предлагается применять их для автоматизации производственных процессов, считывания информации с медленно движущихся носителей и т. д. и т. п. На данный момент феррозондовые магнитометры используются для проверки эффективности магнитного экранирования, поиска волоконно – оптических кабелей. Данный прибор в усовершенствованном виде применяется на космических кораблях Солнечной системы, включая спутники Земли [3].

Литература

- Афанасьев Ю. В. Феррозондовые приборы. Л.: Энергоатомиздат, 1986. — 188 с.

- Баранова В. Е. Измерение слабого магнитного поля на основе феррозондового датчика: Автореф. дис. канд. техн. наук. – Томск, 2015. – 7 с.

- Борисенко А. Ю. Лабораторный модуль феррозондового датчика: научный журнал «Студенческий» №27(71), ч.2. – 2019. – 16 с.